

Abril 07 de 2010

UAS-0211OA-2010

Señor

PROVEEDOR

Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente solicito a usted enviar cotización en la que se describa fecha de validez de la oferta, tiempo de entrega, tiempo de garantía, fecha, identificación del vendedor, así como la colocación de cada ítems en el orden que detallado en este requerimiento, al Fax 2-854-456 o mail: [oayluard@espol.edu.ec](mailto:oayluard@espol.edu.ec) la oferta se recibirá hasta el día **14 Abril el 2010**, Cabe indicar que de no cumplir con el requisito no podrá ser considerada para su adjudicación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| MTR. CABLE THHN #1/0 AWG | 400 | UNIDAD |
| MTR. CABLE THHN #2 AWG | 150 | UNIDAD |
| PANEL DE 12-24 PUNTOS -20 VOLT-TRIFASICO SQD O GE | 1 | UNIDAD |
| MTR. CABLE FLEXIBLE #10 | 500 | UNIDAD |
| MTR. CABLE FLEXIBLE#12 | 800 | UNIDAD |
| MTR. CABLE FLEXIBLE#14 | 400 | UNIDAD |
| BREAKER SOBREPUESTO CAJA MOLDEADA DE 3 POLOS | |  |
| X 125 AMP. G.E O | 1 | UNIDAD |
| LAMPARAS COMPLETAS SOBREPUESTAS DE 4 X 32 WATT | |  |
| ELECTRONICAS | 9 | UNIDAD |
| BREAKER ENCHUFLE 2P X 30 AMP SQD O GE | 8 | UNIDAD |
| BREAKER ENCHUFLE 2P X 30 AMP SQD O GE | 12 | UNIDAD |
| CAJA METALICA CON SEGURO DE 30 X 30 | 1 | UNIDAD |
| VARILLA DE COBRE DE 1/2 CON GRILLETE | 10 | UNIDAD |
| TUBOS DE 1/2 " PVC PESADOS PARA ELECTRICIDAD | 6 | UNIDAD |
| TUBOS DE 1" PVC PESADOS PARA ELECTRICIDAD | 20 | UNIDAD |
| CODOS DE 1/2 " PVC PESADOS | 4 | UNIDAD |
| CODOS DE 1" PVC PESADOS | 8 | UNIDAD |
| CINTA AISLANTE DE 20 YARDAS |  |  |
| TOMACORRIENTE EMPOTRABLE POLARIZADOS DE 110 VOLT | 60 | UNIDAD |
| TOMACORRIENTE DE 220 VOLT-25 AMP | 15 | UNIDAD |
| LIBRAS DE GALVANIZADO #18 | 2 | UNIDAD |
| CAJAS RECTANGULARES EMT PROFUNDAS | 20 | UNIDAD |
| CAJAS REDONDAS EMT GRANDES CON TAPA | 10 | UNIDAD |
| UNIONES EMT DE 1/2 | 12 | UNIDAD |
| CONECTORES DE 1/2" EMT | 24 | UNIDAD |
| DOCENAS DE GRAPAS METALICAS 1/2" | 8 | UNIDAD |
| DOCENAS DE TACOS FISHER F6 | 8 | UNIDAD |
| DOCENA DE TORNILLOS TRTIPA DE PATO 1 X 8 | 8 | UNIDAD |
| INTERRUPTORES SENCILLOS 110 VOLT PARA ESTRUCTURA | |  |
| DE ALUMNINIO | 7 | UNIDAD |
| BROCAS PARA HIERRO DE 1/4" | 2 | UNIDAD |
| BROCAS PARA HIERRO DE 3/16" | 2 | UNIDAD |
| TERMINALES DE TALON PARA 1/0 | 3 | UNIDAD |
| TUBOS DE 2" PVC PESADOS PARA ELECTRICIDAD | 30 | UNIDAD |
| CODOS DE 2" PVC PESADOS PARA ELECTICIDAD | 5 | UNIDAD |
| CONECTORES EMT DE 2" | 2 | UNIDAD |
| MTR. DE FUNDA FLEXIBLE DE 2" EMT | 2 | UNIDAD |
| UNIONES DE 2" EMT | 2 | UNIDAD |
| CANALETAS DE 30 X 20 PVC | 20 | UNIDAD |
| MTR. DE FUNDA FLEXIBLE PVC DE 1/2 | 10 | UNIDAD |
| BLOQUES DE 40 X 20 X 10 | 12 | UNIDAD |
| GRAPAS DE 2" EMT | 12 | UNIDAD |
|  |  |  |
|  |  |  |

S/N UMANT-19

Agradecemos de antemano la atención brindada a la presente, y en espera de su pronta respuesta, quedo de usted.

Atentamente,

OMAR AYLUARDO SANCHEZ

Ayudante de Compras