## F1. Guía Operativa de Práctica
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Guía Operativa de Práctica Segura
Nombre de la Práctica: | DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE EN UNA CADENA DE AISLADORES
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia |  |  |  | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Vestimenta y Equipo de Protección Personal |  | Duración de la práctica (en minutos): |  | 90 minutos
Para participantes directos (actores) de la práctica
Guantes dieléctricos |  | Número de Estudiantes participantes directos (actores de la práctica): |  | 4
Zapatos cerrados de caucho
Gafas de protección
|  | Equipos, Herramientas y Materiales: |  | Multimetro
Simulador de cadena de aisladores
Para participantes observadores de la práctica: |  |  |  | Cables de conexión
Ninguno
Generalidades
Materia(s): | líneas de transmisión y subestaciones
Capacidad sugerida de estudiantes para la práctica: |  |  | 2 grupos de 4 | *Capacidad máxima permitida: |  |  | 8
Desarrollo

## F2. Matriz IPER
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Práctica: DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE EN UNA CADENA DE AISLADORES
Actividad | Pasos | Factor de Riesgo |  | Riesgos asociados: | Daño o lesión | Grado de Peligrosidad (GP) del Riesgo
|  | Peligro | Clasificación | Desviación o forma de contacto |  | C | E | P | GP (CxExP) | GP (Bajo, Alto, Crítico)
Ajuste de fuente | Ajustar la fuente AC a 120 V con multímetro | Contacto con terminales activos de la fuente | Eléctrico | Contacto directo con bornes bajo tensión | Shock eléctrico, quemadura leve | 3 | 1 | 1 | 5 | Bajo
| Manipular perilla de tensión | Sobretensión por mal ajuste | Eléctrico | Ajustar a un valor mayor al requerido | Daño en simulador o multímetro | 2 | 1 | 2 | 5 | Bajo
Conexión inicial sin dispersión | Conectar fuente a Línea y Tierra del simulador con cables banana | Contacto con partes conductoras | Eléctrico | Tocar accidentalmente terminales descubiertos | Shock eléctrico leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Asegurar conexión a tierra de la caja metálica | Fallo en puesta a tierra | Eléctrico | Caja no aterrizada o conexión floja | Descarga indirecta, shock leve | 3 | 1 | 1 | 5 | Bajo
Medición de tensiones – caso sin dispersión | Medir voltaje en cada capacitor con el multímetro | Contacto con puntas de prueba | Eléctrico | Mala manipulación de puntas sobre terminales energizados | Shock leve / pequeña quemadura | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Movilizar cables alrededor del banco | Tropiezos con cables | Mecánico | Enredo de pies con cables banana | Caídas, golpes | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
Caso con capacitancia de dispersión a tierra | Conectar capacitores de 0.1 p.u. a bornes y tierra | Contacto con bornes y componentes | Eléctrico | Rozar bornes durante la conexión | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Operar con mayor número de conexiones | Error de conexión | Organizacional | Conectar mal un capacitor (posición o borne incorrecto) | Valores erróneos, repetir ensayo | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Medición – caso con dispersión a tierra | Medir ΔV en capacitores de 1 p.u. y 0.1 p.u. | Campo eléctrico cercano | Eléctrico | Aproximar manos demasiado a bornes | Descarga leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
Caso con dispersión a tierra y a línea | Conectar capacitores de 0.1 p.u. a tierra y 0.022 p.u. a línea | Mayor densidad de conexiones | Eléctrico | Error al confundir conexión a línea vs tierra | Sobrevoltaje en un punto de la cadena | Daño de componentes, chispas | 3 | 1 | 2 | 6
| Reorganizar cables sobre el simulador | Aplastamiento o tirones de cables | Mecánico | Forzar bananas o terminales | Daño de bornes, cortes pequeños | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
Medición – caso con dispersión a tierra y línea | Medir tensiones en todos los capacitores (1, 0.1, 0.022 p.u.) | Error humano de lectura | Organizacional | Anotar valores cambiados o en fila equivocada | Resultados incorrectos / repetir ensayo | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Caso con anillos/cuernos de protección | Conectar todas las capacitancias (0.1 p.u. y 0.022 p.u.) y capacitores en paralelo 1 p.u. y 0.5 p.u. | Contacto con múltiples puntos energizados | Eléctrico | Mayor complejidad de circuito, más terminales expuestos | Shock leve a moderado | 3 | 1 | 1 | 5 | Bajo
| Modificar conexiones según diagrama 4 | Error de interpretación de diagrama | Organizacional | Conexión incorrecta de capacitores en paralelo | Distribución de voltaje equivocada, repetir práctica | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Medición final – caso con anillos | Medir ΔV en todos los capacitores de la cadena | Cansancio / fatiga | Organizacional | Disminución de atención por repetición de mediciones | Mayor probabilidad de error | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Finalización de la práctica | Apagar fuente y desconectar cables | Descarga remanente | Eléctrico | Energía residual en elementos del circuito | Shock leve al tocar terminales inmediatamente | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo

## F3. Medidas de Control
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Medidas de Control para Prácticas de Laboratorios Seguras
Nombre de la Práctica: | DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE EN UNA CADENA DE AISLADORES
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Medidas de Control previas a la práctica |  |  | Responsable
Preparar de los equipos |  |  | Docentes
Dar indicaciones básicas en caso de emergencia: sismos o incendios. |  |  | Docentes
Dar indicaciones de señaléticas del laboratorio, salida de emergencia, extintor, paro de emergencia de equipos. |  |  | Docentes
Solicitar a los estudiantes que revisen la guía de prácticas antes de la práctica. |  |  | Docentes
No ingresar bebidas y alimentos. |  |  | Todos
Dejar maletas debajo de la mesa que no interrumpan el paso. |  |  | Todos | ¦
Cumplir con el distanciamiento social de al menos dos metros para evitar el contagio del coronavirus |  |  | Todos
Medidas de Control durante la práctica
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar el diagrama de conexiones. |  |  | Todos
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar que la fuente de alimentación se encuentre desenergizada. |  |  | Todos
Mantener el orden en la mesa de trabajo. |  |  | Todos
Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. |  |  | Todos
Llamar al profesor en caso de cualquier inconveniente durante la práctica. |  |  | Todos
Aprobar la conexiones eléctricas antes de energizar la fuente de alimentación. |  |  | Docentes
Medidas de Control al finalizar la práctica
Apagar los equipos y desconectarlo. |  |  | Todos
Dejar limpio y ordenado el área de trabajo. |  |  | Todos
Medidas de actuación frente a un incidente
En caso de sufrir un inconveniente mantener la calma y notificar al docente inmediatamente, y presionar el paro de emergencia ubicado en cada tablero eléctrico. |  |  | Todos
En caso de ser necesario llamar a emergencia 2269911. |  |  | Todos
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos