## F1. Guía Operativa de Práctica
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Guía Operativa de Práctica Segura
Nombre de la Práctica: | VOLTAJE DE RUPTURA DE UN DIELÉCTRICO
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia |  |  |  | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Vestimenta y Equipo de Protección Personal |  | Duración de la práctica (en minutos): |  | 90 minutos
Para participantes directos (actores) de la práctica
Guantes dieléctricos |  | Número de Estudiantes participantes directos (actores de la práctica): |  | 4
Zapatos cerrados de caucho
Gafas de protección
|  | Equipos, Herramientas y Materiales: |  | Hipotronics OC60D-A
Celdas de pruebas
Para participantes observadores de la práctica: |  |  |  | Aceite dieléctrico
Ninguno
Generalidades
Materia(s): | Distribución Eléctrica 2
Capacidad sugerida de estudiantes para la práctica: |  |  | 2 grupos de 4 | *Capacidad máxima permitida: |  |  | 8
Desarrollo

## F2. Matriz IPER
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Práctica: VOLTAJE DE RUPTURA DE UN DIELÉCTRICO
Actividad | Pasos | Factor de Riesgo |  | Riesgos asociados: | Daño o lesión | Grado de Peligrosidad (GP) del Riesgo
|  | Peligro | Clasificación | Desviación o forma de contacto |  | C | E | P | GP (CxExP) | GP (Bajo, Alto, Crítico)
Preparación | Limpieza de celdas y manejo de muestras | Contacto con residuos de aceite contaminado | Higiénico / Químico | Exposición dérmica o por salpicaduras | Irritación de piel, alergias | 2 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Manipulación de electrodos | Golpes / cortes | Mecánico | Atrapamiento o bordes filosos | Cortes leves | 2 | 1 | 1 | 2 | Bajo
Selección | Configuración de electrodos y calibración | Contacto con superficies metálicas con carga remanente | Eléctrico | Contacto directo con las manos | Quemaduras eléctricas leves | 2 | 1 | 2 | 3 | Bajo
| Pulido o ajuste de electrodos | Proyección de partículas | Mecánico | Salpicaduras al pulir | Lesión ocular | 2 | 2 | 1 | 4 | Bajo
Manejo del aceite | Llenado de la copa | Derrames | Higiénico / Químico | Contacto con superficies resbalosas | Caídas, irritación | 2 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Reposo del aceite | Inhalación de vapores (mínima) | Químico | Exposición prolongada | Dolor de cabeza leve | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
Configuración | Aterrizar equipo Hipotronics | Descarga eléctrica | Eléctrico | Contacto indirecto por falta de puesta a tierra | Electrocución | 4 | 1 | 1 | 4 | Medio
| Encender y energizar equipo | Alta tensión | Eléctrico | Tensión mayor a 60 kV | Quemaduras graves / muerte | 4 | 1 | 1 | 4 | Medio
Configuración | Inyección de voltaje y ruptura dieléctrica | Arc flash en miniatura dentro de la celda | Eléctrico | Fallo de rigidez dieléctrica | Quemaduras leves o daño auditivo | 3 | 1 | 2 | 6 | Medio
| Apertura de tapa de seguridad accidental | Contacto con alta tensión | Eléctrico | Error humano | Electrocución | 4 | 1 | 1 | 4 | Medio
| Uso continuo del equipo | Ruido inesperado por ruptura | Físico | Sobresalto o estrés acústico | Molestia auditiva | 1 | 1 | 2 | 2 | Bajo

## F3. Medidas de Control
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Medidas de Control para Prácticas de Laboratorios Seguras
Nombre de la Práctica: | Familiarizacion con instrumentos y equipos del Laboratorio de maquinaria electrica
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Medidas de Control previas a la práctica |  |  | Responsable
Preparar de los equipos |  |  | Docentes
Dar indicaciones básicas en caso de emergencia: sismos o incendios. |  |  | Docentes
Dar indicaciones de señaléticas del laboratorio, salida de emergencia, extintor, paro de emergencia de equipos. |  |  | Docentes
Solicitar a los estudiantes que revisen la guía de prácticas antes de la práctica. |  |  | Docentes
No ingresar bebidas y alimentos. |  |  | Todos
Dejar maletas debajo de la mesa que no interrumpan el paso. |  |  | Todos | ¦
Cumplir con el distanciamiento social de al menos dos metros para evitar el contagio del coronavirus |  |  | Todos
Medidas de Control durante la práctica
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar el diagrama de conexiones. |  |  | Todos
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar que la fuente de alimentación se encuentre desenergizada. |  |  | Todos
Mantener el orden en la mesa de trabajo. |  |  | Todos
Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. |  |  | Todos
Llamar al profesor en caso de cualquier inconveniente durante la práctica. |  |  | Todos
Aprobar la conexiones eléctricas antes de energizar la fuente de alimentación. |  |  | Docentes
Medidas de Control al finalizar la práctica
Apagar los equipos y desconectarlo. |  |  | Todos
Dejar limpio y ordenado el área de trabajo. |  |  | Todos
Medidas de actuación frente a un incidente
En caso de sufrir un inconveniente mantener la calma y notificar al docente inmediatamente, y presionar el paro de emergencia ubicado en cada tablero eléctrico. |  |  | Todos
En caso de ser necesario llamar a emergencia 2269911. |  |  | Todos
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos