## F1. Guía Operativa de Práctica
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Guía Operativa de Práctica Segura
Nombre de la Práctica: | MEDICIÓN DE RELACIÓN DE ESPIRAS DE UN TRANSFORMADOR
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia |  |  |  | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Vestimenta y Equipo de Protección Personal |  | Duración de la práctica (en minutos): |  | 90 minutos
Para participantes directos (actores) de la práctica
Guantes dieléctricos |  | Número de Estudiantes participantes directos (actores de la práctica): |  | 4
Zapatos cerrados de caucho
Gafas de protección
|  | Equipos, Herramientas y Materiales: |  | AEMC DTR 8500
Transformador monofásico autoprotegido de un solo bushing
Para participantes observadores de la práctica: |  |  |  | Transformador monofásico de dos bushing.
Ninguno |  |  |  | Cables de conexión
Generalidades
Materia(s): | Distribución Eléctrica 2
Capacidad sugerida de estudiantes para la práctica: |  |  | 2 grupos de 4 | *Capacidad máxima permitida: |  |  | 8
Desarrollo

## F2. Matriz IPER
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Práctica: MEDICIÓN DE RELACIÓN DE ESPIRAS DE UN TRANSFORMADOR
Actividad | Pasos | Factor de Riesgo |  | Riesgos asociados: | Daño o lesión | Grado de Peligrosidad (GP) del Riesgo
|  | Peligro | Clasificación | Desviación o forma de contacto |  | C | E | P | GP (CxExP) | GP (Bajo, Alto, Crítico)
Preparación | Verificar que el transformador esté desconectado de la red eléctrica | Energización accidental | Eléctrico | Contacto directo o indirecto con borne energizado | Electrocución, quemaduras graves | 4 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Desconectar pararrayo INATRA | Manipulación de conexiones | Mecánico / Eléctrico | Golpe o falso contacto | Lesiones en mano, quemadura leve | 2 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Colocar puesta a tierra a la carcasa | Contacto con estructura metálica | Eléctrico | Fallo en puesta a tierra, descarga estática | Choque eléctrico leve | 2 | 1 | 1 | 3 | Bajo
Conexión al equipo | Conectar pinzas del DTR 8500 al transformador | Error humano en conexión | Eléctrico | Mala conexión entre H–X del transformador | Falla del equipo, chispa, susto acústico | 2 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Manipular cables de prueba | Atrapamiento / torsión de cables | Mecánico | Enredo en cables, tropiezos | Caídas, golpes | 1 | 2 | 2 | 4 | Bajo
Inicio de la prueba | Encender el equipo DTR 8500 | Fallo eléctrico interno | Eléctrico | Cortocircuito inesperado | Quemaduras leves | 1 | 1 | 2 | 2 | Bajo
| Presionar botón TEST | Inyección de señal | Eléctrico | Picos de tensión de prueba | Quemaduras leves por contacto accidental | 2 | 1 | 1 | 2 | Medio
Ajuste del TAP | Variar la posición del tap (1–5) | Golpes / atrapamiento | Mecánico | Movimiento brusco del selector | Golpe en dedos | 1 | 2 | 2 | 4 | Medio
| Manipular el tap en mal estado | Componente metálico suelto | Mecánico | Caída o desprendimiento | Contusión | 1 | 1 | 2 | 2 | Medio
Toma de lecturas | Registrar valores del DTR 8500 | Error humano | Organizacional | Lectura incorrecta o confusión de taps | Repetición de prueba, pérdida de tiempo | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Medir con cables cerca de zonas húmedas | Ambiente inadecuado | Eléctrico | Humedad cerca de cables | Descargas leves | 2 | 1 | 2 | 4 | Bajo
Cálculo del error | Comparar resultados con placa | Sobrecarga cognitiva | Organizacional | Confusión de datos teóricos | Error en reporte | 1 | 1 | 3 | 3 | Bajo
| Repetición de mediciones | Fatiga | Organizacional | Distracción, fallo en conexiones | Lectura errónea | 1 | 1 | 2 | 2 | Bajo

## F3. Medidas de Control
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Medidas de Control para Prácticas de Laboratorios Seguras
Nombre de la Práctica: | MEDICIÓN DE RELACIÓN DE ESPIRAS DE UN TRANSFORMADOR
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Medidas de Control previas a la práctica |  |  | Responsable
Preparar de los equipos |  |  | Docentes
Dar indicaciones básicas en caso de emergencia: sismos o incendios. |  |  | Docentes
Dar indicaciones de señaléticas del laboratorio, salida de emergencia, extintor, paro de emergencia de equipos. |  |  | Docentes
Solicitar a los estudiantes que revisen la guía de prácticas antes de la práctica. |  |  | Docentes
No ingresar bebidas y alimentos. |  |  | Todos
Dejar maletas debajo de la mesa que no interrumpan el paso. |  |  | Todos | ¦
Cumplir con el distanciamiento social de al menos dos metros para evitar el contagio del coronavirus |  |  | Todos
Medidas de Control durante la práctica
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar el diagrama de conexiones. |  |  | Todos
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar que la fuente de alimentación se encuentre desenergizada. |  |  | Todos
Mantener el orden en la mesa de trabajo. |  |  | Todos
Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. |  |  | Todos
Llamar al profesor en caso de cualquier inconveniente durante la práctica. |  |  | Todos
Aprobar la conexiones eléctricas antes de energizar la fuente de alimentación. |  |  | Docentes
Medidas de Control al finalizar la práctica
Apagar los equipos y desconectarlo. |  |  | Todos
Dejar limpio y ordenado el área de trabajo. |  |  | Todos
Medidas de actuación frente a un incidente
En caso de sufrir un inconveniente mantener la calma y notificar al docente inmediatamente, y presionar el paro de emergencia ubicado en cada tablero eléctrico. |  |  | Todos
En caso de ser necesario llamar a emergencia 2269911. |  |  | Todos
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos