## F1. Guía Operativa de Práctica
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Guía Operativa de Práctica Segura
Nombre de la Práctica: | RELÉ DE SOBRECORRIENTE NO DIRECCIONAL MONOFÁSICO ELECTROMECÁNICO
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia |  |  |  | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Vestimenta y Equipo de Protección Personal |  | Duración de la práctica (en minutos): |  | 90 minutos
Para participantes directos (actores) de la práctica
Guantes dieléctricos |  | Número de Estudiantes participantes directos (actores de la práctica): |  | 4
Zapatos cerrados de caucho
Gafas de protección
|  | Equipos, Herramientas y Materiales: |  | Relé de sobrecorriente
Instrumentos de medición
Para participantes observadores de la práctica: |  |  |  | Ómicron - CPC 256 plus
Ninguno
Generalidades
Materia(s): | Protecciones Eléctricas
Capacidad sugerida de estudiantes para la práctica: |  |  | 2 grupos de 4 | *Capacidad máxima permitida: |  |  | 8
Desarrollo

## F2. Matriz IPER
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Práctica: RELÉ DE SOBRECORRIENTE NO DIRECCIONAL MONOFÁSICO ELECTROMECÁNICO
Actividad | Pasos | Factor de Riesgo |  | Riesgos asociados: | Daño o lesión | Grado de Peligrosidad (GP) del Riesgo
|  | Peligro | Clasificación | Desviación o forma de contacto |  | C | E | P | GP (CxExP) | GP (Bajo, Alto, Crítico)
Preparación del relé | Ajustar TAP y TD en el relé electromecánico | Partes metálicas móviles | Mecánico | Pellizco al girar perillas o tapas | Lesiones menores en dedos | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
| Manipulación interna del relé (si aplica) | Contacto con partes filosas antiguas | Mecánico | Bordes metálicos → cortes | Heridas leves | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
Conexiones iniciales | Conectar relé al banco según diagramas | Contacto accidental con bornes | Eléctrico | Tocar terminales del relé durante pruebas | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Usar destornillador plano | Herramienta manual | Mecánico | Resbalón al ajustar tornillos | Cortes / golpes | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
Configuración del CMC256 | Aterrizar y encender equipo | Energización del equipo | Eléctrico | Tocar carcasa mal aterrizada | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Conectar puerto serial / USB a PC | Descarga ESD | Electrónico | Descarga en el puerto | Daño al equipo / comunicación | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Verificar drivers en Device Link | Error humano | Organizacional | No reconocer equipo → retraso | Repetir proceso | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Configuración del Test Universe | Crear documento de prueba | Error de configuración | Organizacional | Seleccionar mal curva o TD | Resultado inválido / repetir prueba | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Configurar hardware global y puertos | Selección incorrecta | Organizacional | Error en asignación de salidas | Inyección incorrecta al relé | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Prueba con CMC256 | Entrar a módulo Overcurrent | Parámetros incorrectos | Organizacional | Ajustar mal Ipickup o curva ANSI | Resultados inconsistentes | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Iniciar prueba desde software | Inyección de corriente | Eléctrico | Corriente del CMC256 hacia relé | Shock leve si hay mala conexión | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Registrar tiempos de operación | Error de lectura | Organizacional | Tiempos mal anotados | Curva errónea | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Configuración para CPC100 | Aterrizar, encender y desbloquear equipo | Alta corriente disponible | Eléctrico | Contacto con salidas de inyección | Shock moderado | 3 | 1 | 1 | 5 | Bajo
| Seleccionar tarjeta de rampa | Error de configuración | Organizacional | Rampa mal ajustada de corriente | Falta de operación del relé | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Prueba del relé con CPC100 | Ajustar rampa inicial y final | Ajuste incorrecto | Organizacional | Corriente insuficiente o excesiva | Resultados incorrectos | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Habilitar entradas y salidas según Diagrama 3 | Error de conexión | Eléctrico | Relé no opera o opera antes | Repetir prueba | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Iniciar prueba (rampa) | Corriente creciente | Eléctrico | Contacto con terminal mientras sube corriente | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Registrar T(s) e Iop(A) | Error humano | Organizacional | Anotación errónea | Curva incorrecta | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Iteración y repetición | Repetir prueba para distintos TD | Fatiga | Organizacional | Pérdida de concentración | Errores de registro | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio

## F3. Medidas de Control
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Medidas de Control para Prácticas de Laboratorios Seguras
Nombre de la Práctica: | RELÉ DE SOBRECORRIENTE NO DIRECCIONAL MONOFÁSICO ELECTROMECÁNICO
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Medidas de Control previas a la práctica |  |  | Responsable
Preparar de los equipos |  |  | Docentes
Dar indicaciones básicas en caso de emergencia: sismos o incendios. |  |  | Docentes
Dar indicaciones de señaléticas del laboratorio, salida de emergencia, extintor, paro de emergencia de equipos. |  |  | Docentes
Solicitar a los estudiantes que revisen la guía de prácticas antes de la práctica. |  |  | Docentes
No ingresar bebidas y alimentos. |  |  | Todos
Dejar maletas debajo de la mesa que no interrumpan el paso. |  |  | Todos | ¦
Cumplir con el distanciamiento social de al menos dos metros para evitar el contagio del coronavirus |  |  | Todos
Medidas de Control durante la práctica
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar el diagrama de conexiones. |  |  | Todos
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar que la fuente de alimentación se encuentre desenergizada. |  |  | Todos
Mantener el orden en la mesa de trabajo. |  |  | Todos
Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. |  |  | Todos
Llamar al profesor en caso de cualquier inconveniente durante la práctica. |  |  | Todos
Aprobar la conexiones eléctricas antes de energizar la fuente de alimentación. |  |  | Docentes
Medidas de Control al finalizar la práctica
Apagar los equipos y desconectarlo. |  |  | Todos
Dejar limpio y ordenado el área de trabajo. |  |  | Todos
Medidas de actuación frente a un incidente
En caso de sufrir un inconveniente mantener la calma y notificar al docente inmediatamente, y presionar el paro de emergencia ubicado en cada tablero eléctrico. |  |  | Todos
En caso de ser necesario llamar a emergencia 2269911. |  |  | Todos
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos