## F1. Guía Operativa de Práctica
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Guía Operativa de Práctica Segura
Nombre de la Práctica: | MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia |  |  |  | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Vestimenta y Equipo de Protección Personal |  | Duración de la práctica (en minutos): |  | 90 minutos
Para participantes directos (actores) de la práctica
Guantes dieléctricos |  | Número de Estudiantes participantes directos (actores de la práctica): |  | 4
Zapatos cerrados de caucho
Gafas de protección
|  | Equipos, Herramientas y Materiales: |  | Megger MIT1025
Transformador monofásico autoprotegido de un solo bushing
Para participantes observadores de la práctica: |  |  |  | Cables de conexión
Ninguno
Generalidades
Materia(s): | Distribución Eléctrica 2
Capacidad sugerida de estudiantes para la práctica: |  |  | 2 grupos de 4 | *Capacidad máxima permitida: |  |  | 8
Desarrollo

## F2. Matriz IPER
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Práctica: MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR
Actividad | Pasos | Factor de Riesgo |  | Riesgos asociados: | Daño o lesión | Grado de Peligrosidad (GP) del Riesgo
|  | Peligro | Clasificación | Desviación o forma de contacto |  | C | E | P | GP (CxExP) | GP (Bajo, Alto, Crítico)
Verificación inicial | Verificar que el transformador esté desconectado | Energización accidental | Eléctrico | Contacto directo o indirecto con devanados energizados | Electrocución, quemaduras graves | 4 | 1 | 1 | 4 | Medio
| Confirmar ausencia de tensión | Descarga eléctrica residual | Eléctrico | Tensión atrapada en bobinados | Shock eléctrico | 3 | 1 | 1 | 3 | Bajo
Puesta a tierra | Conectar carcasa del transformador a tierra | Corriente de falla | Eléctrico | Mal contacto a tierra | Descarga leve | 2 | 1 | 1 | 3 | Bajo
Conexiones | Conectar cables rojo, negro y azul del MIT1025 | Contacto con terminales | Eléctrico | Error en el borne seleccionado | Quemadura leve | 2 | 1 | 1 | 2 | Bajo
| Seguir diagramas primario-secundario y secundaria-tierra | Error humano | Organizacional | Conexión incorrecta | Repetición de prueba, daño al equipo | 1 | 2 | 2 | 4 | Bajo
Configuración del Megger | Encender MIT1025 | Fallo eléctrico interno | Eléctrico | Cortocircuito del equipo | Quemaduras leves | 1 | 1 | 2 | 2 | Bajo
| Seleccionar voltaje de prueba según IEEE 43 | Sobrevoltaje | Eléctrico | Aplicar tensión superior a la permitida | Daño en aislamiento | 3 | 1 | 2 | 6 | Medio
Ejecución de la prueba | Aplicar voltaje de prueba | Alta tensión (hasta 10 kV) | Eléctrico | Contacto accidental | Electrocución / quemaduras graves | 4 | 1 | 1 | 4 | Medio
| Esperar tiempo de prueba | Campo eléctrico cercano | Eléctrico | Aproximarse a bornes | Descarga leve | 2 | 1 | 1 | 2 | Bajo
| Tomar lecturas cada 30 s | Distracción | Organizacional | Pérdida de lectura / error | Repetir prueba | 1 | 2 | 2 | 4 | Bajo
Importación de datos | Conectar MIT1025 al computador | Conexión USB defectuosa | Mecánico / eléctrico | Cortocircuito del puerto | Daño a laptop o equipo | 1 | 1 | 2 | 2 | Bajo
| Importar datos en software Megger | Error operativo | Organizacional | Seleccionar archivo incorrecto | Datos corruptos / repetición | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Generación de gráfica | Procesar valores resistencia–tiempo | Fatiga visual | Organizacional | Interpretación errónea | Informe incorrecto | 1 | 1 | 2 | 2 | Bajo

## F3. Medidas de Control
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Medidas de Control para Prácticas de Laboratorios Seguras
Nombre de la Práctica: | MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Medidas de Control previas a la práctica |  |  | Responsable
Preparar de los equipos |  |  | Docentes
Dar indicaciones básicas en caso de emergencia: sismos o incendios. |  |  | Docentes
Dar indicaciones de señaléticas del laboratorio, salida de emergencia, extintor, paro de emergencia de equipos. |  |  | Docentes
Solicitar a los estudiantes que revisen la guía de prácticas antes de la práctica. |  |  | Docentes
No ingresar bebidas y alimentos. |  |  | Todos
Dejar maletas debajo de la mesa que no interrumpan el paso. |  |  | Todos | ¦
Cumplir con el distanciamiento social de al menos dos metros para evitar el contagio del coronavirus |  |  | Todos
Medidas de Control durante la práctica
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar el diagrama de conexiones. |  |  | Todos
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar que la fuente de alimentación se encuentre desenergizada. |  |  | Todos
Mantener el orden en la mesa de trabajo. |  |  | Todos
Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. |  |  | Todos
Llamar al profesor en caso de cualquier inconveniente durante la práctica. |  |  | Todos
Aprobar la conexiones eléctricas antes de energizar la fuente de alimentación. |  |  | Docentes
Medidas de Control al finalizar la práctica
Apagar los equipos y desconectarlo. |  |  | Todos
Dejar limpio y ordenado el área de trabajo. |  |  | Todos
Medidas de actuación frente a un incidente
En caso de sufrir un inconveniente mantener la calma y notificar al docente inmediatamente, y presionar el paro de emergencia ubicado en cada tablero eléctrico. |  |  | Todos
En caso de ser necesario llamar a emergencia 2269911. |  |  | Todos
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos