## F1. Guía Operativa de Práctica
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Guía Operativa de Práctica Segura
Nombre de la Práctica: | MEDICIÓN DE RESISTENCIA CON MICRÓHMETRO
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia |  |  |  | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Vestimenta y Equipo de Protección Personal |  | Duración de la práctica (en minutos): |  | 90 minutos
Para participantes directos (actores) de la práctica
Guantes dieléctricos |  | Número de Estudiantes participantes directos (actores de la práctica): |  | 4
Zapatos cerrados de caucho
Gafas de protección
|  | Equipos, Herramientas y Materiales: |  | Equipo Micróhmetro AEMC Modelo 6240
Cables de conexión
Para participantes observadores de la práctica: |  |  |  | Muestras de materiales de diferentes resistencias.
Ninguno
Cables de conexión
Generalidades
Materia(s): | líneas de transmisión y subestaciones
Capacidad sugerida de estudiantes para la práctica: |  |  | 2 grupos de 4 | *Capacidad máxima permitida: |  |  | 8
Desarrollo

## F2. Matriz IPER
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Práctica: MEDICIÓN DE RESISTENCIA CON MICRÓHMETRO
Actividad | Pasos | Factor de Riesgo |  | Riesgos asociados: | Daño o lesión | Grado de Peligrosidad (GP) del Riesgo
|  | Peligro | Clasificación | Desviación o forma de contacto |  | C | E | P | GP (CxExP) | GP (Bajo, Alto, Crítico)
Preparación del equipo | Verificar calibración del micróhmetro y carga de batería | Descarga eléctrica leve (muy baja tensión del instrumento) | Eléctrico | Tocar bornes o puntas mientras el equipo está activo | Leve cosquilleo o molestia | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo
| Manipulación del instrumento | Golpe o caída del instrumento | Mecánico | El micróhmetro puede caerse al manipularlo | Golpes, daño al equipo | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
Conexión de cables | Conectar pinzas Kelvin a muestras | Pellizco o atrapamiento | Mecánico | Cierre brusco de las pinzas Kelvin | Lesión leve en dedos | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
| Conectar cables al AEMC 6240 | Conexión inadecuada | Eléctrico / Operacional | Errores en la configuración 4 hilos | Lecturas incorrectas, repetir medición | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Selección del rango | Seleccionar rango de medición inicial | Error humano | Organizacional | Seleccionar un rango no adecuado | Lecturas incorrectas, repetir mediciones | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Medición | Medir resistencias de muestras | Calentamiento del punto de contacto | Térmico / Eléctrico | Resistencia baja → ligera corriente | Molestia leve | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo
| Manipular muestras metálicas | Bordes afilados | Mecánico | Cortes pequeños | Herida superficial | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
Registro | Registrar valores en tabla | Error de registro | Organizacional | Dato anotado mal o cambiado | Resultados incorrectos del laboratorio | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Análisis | Calcular promedios | Fatiga visual | Organizacional | Error al transcribir datos | Repetición del cálculo | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Comparar con valores teóricos | Error conceptual | Organizacional | Análisis incorrecto por confusión | Conclusiones erróneas | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
Condiciones ambientales | Efecto de temperatura y humedad | Variación de resistencia | Físico | Afecta mediciones extremas | Lecturas no representativas | 1 | 1 | 3 | 5 | Bajo
Limpieza y almacenamiento | Desconectar pinzas y cables | Pellizco leve | Mecánico | Al retirar los clips de muestra | Molestia menor | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Guardar equipo | Golpes y caídas | Mecánico | Se cae dentro del maletín o mesa | Daño del equipo | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
Prueba de Factor de Potencia (Tangente Delta) | Conectar según UST, GST, GSTg | Error en conexión de electrodos | Eléctrico | Tocar terminales del CP TD1 | Shock leve | 3 | 1 | 1 | 5 | Bajo
| Configurar voltaje de prueba en kV | Sobrevoltaje | Eléctrico | Seleccionar un valor mayor al permitido | Daño en aislamiento del equipo primario | 4 | 1 | 1 | 6 | Medio
| Uso de CP TD1 | Emisión de tensión de prueba HV | Eléctrico | Puntos a kilovoltios durante FD | Electrocución / arco eléctrico menor | 4 | 1 | 1 | 6 | Medio
Medición en transformador | Realizar UST, GST, GSTg | Campo eléctrico elevado | Eléctrico | Tocar carcasa o terminales cercanos | Shock leve | 3 | 1 | 1 | 5 | Bajo
| Registrar pérdidas y factor de disipación | Error humano | Organizacional | Pérdidas mal registradas | Reporte erróneo | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Medición en pararrayo | Conectar para medición GST | Descarga a tierra inesperada | Eléctrico | Mal contacto del clamp en borne | Chispa, quemadura leve | 3 | 1 | 1 | 5 | Bajo
Medición en interruptor | Aplicar UST / GST / GSTg | Contacto con partes metálicas grandes | Eléctrico | Masa energizada en HV | Descarga eléctrica leve | 3 | 1 | 1 | 5 | Bajo
Finalización | Apagar CPC100 y desconectar cables | Descarga residual | Eléctrico | Energía remanente en capacitor interno | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Guardar elementos de prueba | Golpes, caída de clamps | Mecánico | Cables pesados caen sobre pies | Golpe menor | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo

## F3. Medidas de Control
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Medidas de Control para Prácticas de Laboratorios Seguras
Nombre de la Práctica: | MEDICIÓN DE RESISTENCIA CON MICRÓHMETRO
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Medidas de Control previas a la práctica |  |  | Responsable
Preparar de los equipos |  |  | Docentes
Dar indicaciones básicas en caso de emergencia: sismos o incendios. |  |  | Docentes
Dar indicaciones de señaléticas del laboratorio, salida de emergencia, extintor, paro de emergencia de equipos. |  |  | Docentes
Solicitar a los estudiantes que revisen la guía de prácticas antes de la práctica. |  |  | Docentes
No ingresar bebidas y alimentos. |  |  | Todos
Dejar maletas debajo de la mesa que no interrumpan el paso. |  |  | Todos | ¦
Cumplir con el distanciamiento social de al menos dos metros para evitar el contagio del coronavirus |  |  | Todos
Medidas de Control durante la práctica
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar el diagrama de conexiones. |  |  | Todos
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar que la fuente de alimentación se encuentre desenergizada. |  |  | Todos
Mantener el orden en la mesa de trabajo. |  |  | Todos
Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. |  |  | Todos
Llamar al profesor en caso de cualquier inconveniente durante la práctica. |  |  | Todos
Aprobar la conexiones eléctricas antes de energizar la fuente de alimentación. |  |  | Docentes
Medidas de Control al finalizar la práctica
Apagar los equipos y desconectarlo. |  |  | Todos
Dejar limpio y ordenado el área de trabajo. |  |  | Todos
Medidas de actuación frente a un incidente
En caso de sufrir un inconveniente mantener la calma y notificar al docente inmediatamente, y presionar el paro de emergencia ubicado en cada tablero eléctrico. |  |  | Todos
En caso de ser necesario llamar a emergencia 2269911. |  |  | Todos
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos