## F1. Guía Operativa de Práctica
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Guía Operativa de Práctica Segura
Nombre de la Práctica: | RELÉ DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL (ANSI 67)
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia |  |  |  | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Vestimenta y Equipo de Protección Personal |  | Duración de la práctica (en minutos): |  | 90 minutos
Para participantes directos (actores) de la práctica
Guantes dieléctricos |  | Número de Estudiantes participantes directos (actores de la práctica): |  | 4
Zapatos cerrados de caucho
Gafas de protección
|  | Equipos, Herramientas y Materiales: |  | Relé de sobrecorriente
Instrumentos de medición
Para participantes observadores de la práctica: |  |  |  | Ómicron - CPC 256 plus
Ninguno
Generalidades
Materia(s): | Protecciones Eléctricas
Capacidad sugerida de estudiantes para la práctica: |  |  | 2 grupos de 4 | *Capacidad máxima permitida: |  |  | 8
Desarrollo

## F2. Matriz IPER
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Práctica: RELÉ DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL (ANSI 67)
Actividad | Pasos | Factor de Riesgo |  | Riesgos asociados: | Daño o lesión | Grado de Peligrosidad (GP) del Riesgo
|  | Peligro | Clasificación | Desviación o forma de contacto |  | C | E | P | GP (CxExP) | GP (Bajo, Alto, Crítico)
Familiarización | Revisar el sistema en anillo, relés, resistencias, interruptores | Contacto con partes metálicas | Mecánico | Golpes con equipos o aristas | Lesión leve | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
| Identificar fuentes AC y DC (120 V) | Contacto accidental | Eléctrico | Tocar bornes Línea-Neutro o +/− DC | Shock eléctrico leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
Conexión del sistema | Conectar fuente AC de 120 V a Línea-Neutro | Contacto con terminales | Eléctrico | Toque directo con puntos energizados | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Conectar fuente DC 120 V | Polaridad incorrecta | Eléctrico | Cortocircuito en conexiones DC | Chispa, cable caliente | 2 | 1 | 2 | 5 | Bajo
| Uso de cables banana-banana | Enredo / tropiezo | Mecánico | Cables sobre el piso → caída | Golpes, torcedura | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Medición de corrientes | Medir Ioperación en líneas del anillo | Error de medición | Organizacional | Pinzas mal colocadas | Datos inválidos | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Manipular instrumentos de medición | Mal contacto | Eléctrico | Toque accidental por mal aislamiento | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
Creación de falla | Generar falla con cable banana según puntos indicados | Corriente elevada momentánea | Eléctrico | Corriente de falla a través de resistencia | Shock leve si se toca el punto | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Uso incorrecto de la resistencia de falla | Quemadura | Térmico | Resistencia puede calentarse | Quemadura leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
Actuación de protecciones | Observación de apertura de interruptores | Movimiento mecánico | Mecánico | Golpe leve por ruido brusco del breaker | Sobresalto, golpe menor | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Reactivar interruptores | Contacto con partes activas | Eléctrico | Breaker mal enclavado | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Repetir fallas en otros puntos | Fatiga | Organizacional | Pérdida de atención | Errores en anotaciones | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Configuración del CMC256 | Verificar conexión del CMC por Device Link | Error de driver | Tecnológico | PC no reconoce dispositivo | Retraso, repetición | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
| Seleccionar salidas de tensión y corriente | Error de configuración | Organizacional | Asignar mal canales del CMC | Prueba incorrecta | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
QuickCMC | Preparar prueba para inyección de corriente y tensión | Alta corriente de prueba | Eléctrico | Touch accidental de salida activa | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Ajustar parámetros del módulo | Error humano | Organizacional | Ajustar mal magnitudes, ángulos | MTA incorrecto | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Ejecutar inyecciones | Corriente/voltaje de prueba | Eléctrico | Touch directo de clamps | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
Resultados | Registrar MTA medido | Error de anotación | Organizacional | Datos incorrectos | Repetir prueba | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Comparar MTA real con teórico | Error de análisis | Organizacional | Confusión en referencia o torque | Conclusiones erróneas | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
Secuencia de operación | Evaluar falla en línea 1, línea 2, barra | Sobrecorriente en el circuito | Eléctrico | Punto caliente por falla | Shock leve si se toca | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Verificar coordinación de protecciones | Error organizacional | Organizacional | Interpretación incorrecta de apertura BF/51/67 | Reporte incorrecto | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
Cierre de práctica | Desenergizar fuentes AC y DC | Energía residual | Eléctrico | Descarga mínima al desconectar | Cosquilleo | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo
| Retirar cables banana-banana | Latigazos del cable | Mecánico | Cable tenso golpea manos | Molestia leve | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Guardar equipos | Golpe al mover relés o resistencias | Mecánico | Caída de elementos | Golpe leve | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo

## F3. Medidas de Control
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Medidas de Control para Prácticas de Laboratorios Seguras
Nombre de la Práctica: | RELÉ DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL (ANSI 67)
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Medidas de Control previas a la práctica |  |  | Responsable
Preparar de los equipos |  |  | Docentes
Dar indicaciones básicas en caso de emergencia: sismos o incendios. |  |  | Docentes
Dar indicaciones de señaléticas del laboratorio, salida de emergencia, extintor, paro de emergencia de equipos. |  |  | Docentes
Solicitar a los estudiantes que revisen la guía de prácticas antes de la práctica. |  |  | Docentes
No ingresar bebidas y alimentos. |  |  | Todos
Dejar maletas debajo de la mesa que no interrumpan el paso. |  |  | Todos | ¦
Cumplir con el distanciamiento social de al menos dos metros para evitar el contagio del coronavirus |  |  | Todos
Medidas de Control durante la práctica
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar el diagrama de conexiones. |  |  | Todos
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar que la fuente de alimentación se encuentre desenergizada. |  |  | Todos
Mantener el orden en la mesa de trabajo. |  |  | Todos
Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. |  |  | Todos
Llamar al profesor en caso de cualquier inconveniente durante la práctica. |  |  | Todos
Aprobar la conexiones eléctricas antes de energizar la fuente de alimentación. |  |  | Docentes
Medidas de Control al finalizar la práctica
Apagar los equipos y desconectarlo. |  |  | Todos
Dejar limpio y ordenado el área de trabajo. |  |  | Todos
Medidas de actuación frente a un incidente
En caso de sufrir un inconveniente mantener la calma y notificar al docente inmediatamente, y presionar el paro de emergencia ubicado en cada tablero eléctrico. |  |  | Todos
En caso de ser necesario llamar a emergencia 2269911. |  |  | Todos
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos