## F1. Guía Operativa de Práctica
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Guía Operativa de Práctica Segura
Nombre de la Práctica: | MONITOREO DE CARGA NO INTRUSIVO (NILM)
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia |  |  |  | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Vestimenta y Equipo de Protección Personal |  | Duración de la práctica (en minutos): |  | 90 minutos
Para participantes directos (actores) de la práctica
Guantes dieléctricos |  | Número de Estudiantes participantes directos (actores de la práctica): |  | 4
Zapatos cerrados de caucho
Gafas de protección
|  | Equipos, Herramientas y Materiales: |  | Power Pad Jr 8230.
Transformador monofásico autoprotegido de un solo bushing
Para participantes observadores de la práctica: |  |  |  | Cables de conexión
Ninguno
Generalidades
Materia(s): | Distribución Eléctrica 2
Capacidad sugerida de estudiantes para la práctica: |  |  | 2 grupos de 4 | *Capacidad máxima permitida: |  |  | 8
Desarrollo

## F2. Matriz IPER
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Práctica: MONITOREO DE CARGA NO INTRUSIVO (NILM)
Actividad | Pasos | Factor de Riesgo |  | Riesgos asociados: | Daño o lesión | Grado de Peligrosidad (GP) del Riesgo
|  | Peligro | Clasificación | Desviación o forma de contacto |  | C | E | P | GP (CxExP) | GP (Bajo, Alto, Crítico)
Configuración inicial | Verificar configuración del analizador AEMC 8333 | Energización del equipo | Eléctrico | Contacto con punto energizado o mal configurado | Shock, quemadura leve | 2 | 1 | 1 | 2 | Bajo
Instalación de cables y sensores | Conectar pinzas y cocodrilos según diagrama | Contacto eléctrico directo | Eléctrico | Conectar en fase equivocada o circuito energizado | Descarga eléctrica leve a moderada | 3 | 1 | 1 | 3 | Bajo
| Manipular cables en el tablero | Atrapamiento / enredo | Mecánico | Tropiezos, tirones, caídas | Golpes, torceduras | 1 | 2 | 2 | 3 | Bajo
Encendido de cargas | Encender uno por uno los dispositivos de la vivienda | Corriente de arranque | Eléctrico | Inrush alto al probar dispositivos | Sacudida eléctrica, chispa | 2 | 1 | 1 | 2 | Bajo
Registro de datos | Dejar correr 10 min por dispositivo | Error de medición | Organizacional | Lectura inestable por mala pinza | Repetición, pérdida de tiempo | 1 | 2 | 2 | 4 | Bajo
| Capturar formas de onda | Fallo operativo | Organizacional | Captura incompleta de firma NILM | Datos incompletos | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Descarga de datos | Conectar AEMC 8333 a la PC vía USB | Descarga electrostática | Electrónico | ESD dañando puerto USB | Daño leve a PC o equipo | 2 | 1 | 1 | 2 | Bajo
| Usar software DataView | Error humano | Organizacional | Descargar archivo equivocado | Datos corruptos o pérdida de muestra | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Limpieza y procesamiento | Eliminar nulos, inconsistencias y outliers | Error de programación | Organizacional | Transformación de datos incorrecta | Resultados erróneos | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Convertir CSV → HDF5 | Daño de archivo | Electrónico / Software | Archivo mal guardado o corrupto | Repetir procesamiento entero | 1 | 1 | 2 | 2 | Bajo
Preparación del entorno Python | Instalar NILMTK, pandas, numpy, matplotlib | Mal uso del entorno | Organizacional | Instalación incorrecta o dependencias rotas | Pérdida del entorno de trabajo | 1 | 2 | 2 | 4 | Bajo
Ejecución del modelo NILM | Ejecutar código de desagregación | Uso intensivo de CPU | Informático | Sobrecalentamiento del equipo | Lentitud, bloqueos | 1 | 1 | 2 | 2 | Bajo
| Procesar modelos CO (Combinatorial Optimization) | Error en código | Organizacional | Mala lectura de series temporales | Resultados falsos | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Cargar datasets .h5 | Corrupción de archivo | Informático | Dataset mal indexado | Imposible ejecutar NILM | 1 | 2 | 2 | 4 | Bajo
Interpretación | Comparar predicciones vs datos reales | Error cognitivo | Organizacional | Interpretación incorrecta de curvas NILM | Informe equivocado | 1 | 1 | 2 | 2 | Bajo
| Prueba de modelos con distintas frecuencias | Muestras insuficientes | Metodológico | Datos no representativos | Baja precisión | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio

## F3. Medidas de Control
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Medidas de Control para Prácticas de Laboratorios Seguras
Nombre de la Práctica: | MONITOREO DE CARGA NO INTRUSIVO (NILM)
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Medidas de Control previas a la práctica |  |  | Responsable
Preparar de los equipos |  |  | Docentes
Dar indicaciones básicas en caso de emergencia: sismos o incendios. |  |  | Docentes
Dar indicaciones de señaléticas del laboratorio, salida de emergencia, extintor, paro de emergencia de equipos. |  |  | Docentes
Solicitar a los estudiantes que revisen la guía de prácticas antes de la práctica. |  |  | Docentes
No ingresar bebidas y alimentos. |  |  | Todos
Dejar maletas debajo de la mesa que no interrumpan el paso. |  |  | Todos | ¦
Cumplir con el distanciamiento social de al menos dos metros para evitar el contagio del coronavirus |  |  | Todos
Medidas de Control durante la práctica
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar el diagrama de conexiones. |  |  | Todos
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar que la fuente de alimentación se encuentre desenergizada. |  |  | Todos
Mantener el orden en la mesa de trabajo. |  |  | Todos
Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. |  |  | Todos
Llamar al profesor en caso de cualquier inconveniente durante la práctica. |  |  | Todos
Aprobar la conexiones eléctricas antes de energizar la fuente de alimentación. |  |  | Docentes
Medidas de Control al finalizar la práctica
Apagar los equipos y desconectarlo. |  |  | Todos
Dejar limpio y ordenado el área de trabajo. |  |  | Todos
Medidas de actuación frente a un incidente
En caso de sufrir un inconveniente mantener la calma y notificar al docente inmediatamente, y presionar el paro de emergencia ubicado en cada tablero eléctrico. |  |  | Todos
En caso de ser necesario llamar a emergencia 2269911. |  |  | Todos
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos