## F1. Guía Operativa de Práctica
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Guía Operativa de Práctica Segura
Nombre de la Práctica: | INYECCION DE CORRIENTE SECUNDARIA (MALETA CMC 256 PLUS) AL RELÉ L90 LINE DIFFERENCIAL RELAY
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia |  |  |  | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Vestimenta y Equipo de Protección Personal |  | Duración de la práctica (en minutos): |  | 90 minutos
Para participantes directos (actores) de la práctica
Guantes dieléctricos |  | Número de Estudiantes participantes directos (actores de la práctica): |  | 4
Zapatos cerrados de caucho
Gafas de protección
|  | Equipos, Herramientas y Materiales: |  | L90 GE
Instrumentos de medición
Para participantes observadores de la práctica: |  |  |  | Ómicron - CPC 256 plus
Ninguno
Generalidades
Materia(s): | Protecciones Eléctricas
Capacidad sugerida de estudiantes para la práctica: |  |  | 2 grupos de 4 | *Capacidad máxima permitida: |  |  | 8
Desarrollo

## F2. Matriz IPER
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Práctica: INYECCION DE CORRIENTE SECUNDARIA (MALETA CMC 256 PLUS) AL RELÉ L90 LINE DIFFERENCIAL RELAY
Actividad | Pasos | Factor de Riesgo |  | Riesgos asociados: | Daño o lesión | Grado de Peligrosidad (GP) del Riesgo
|  | Peligro | Clasificación | Desviación o forma de contacto |  | C | E | P | GP (CxExP) | GP (Bajo, Alto, Crítico)
Verificación inicial del L90 | Revisar manual, alimentación, entradas de corriente y salidas | Contacto con bornes del relé | Eléctrico | Tocar terminales activos al verificar alimentación | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Encender relé y observar LEDs | Exposición a bajo voltaje | Eléctrico | Tocar panel frontal con humedad | Cosquilleo leve | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo
Conexión relé – PC | Usar cable de comunicación (RS232/USB) | Descarga electrostática (ESD) | Electrónico | ESD daña puerto de comunicación | Falla de comunicación | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Seleccionar Quick Connect en EnerVista | Error humano | Organizacional | Seleccionar puerto incorrecto | Fallo de enlace | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Revisión de parámetros del relé | Navegar árbol de configuraciones | Error de configuración | Organizacional | Leer o modificar parámetros erróneos | Fallos de protección | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Revisar frecuencias, polaridad, TP/TC | Interpretación incorrecta | Organizacional | Confundir fases o secuencia | Ajustes incorrectos | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Conexión del CMC 256 Plus | Energizar y conectar puesta a tierra | Energización del equipo | Eléctrico | Tocar carcasa sin aterrizar | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Conectar Device Link | Error tecnológico | Organizacional | No reconocimiento del equipo | Repetir procesos | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
| Identificar salidas analógicas del CMC | Mal conexionado | Eléctrico | Canal de corriente mal conectado al relé | Corriente en punto equivocado | 2 | 1 | 2 | 5 | Bajo
Conexión de corriente | Conectar salidas de corriente del CMC al L90 | Contacto con conductores | Eléctrico | Tocar clamps mientras hay señal | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Uso de destornillador para bornes | Golpe / deslizamiento | Mecánico | Deslizamiento de herramienta | Cortes leves | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
Configuración del Test Universe | Escanear unidad de prueba | Error de selección | Organizacional | Seleccionar CMC equivocado | Prueba incorrecta | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Configurar salidas analógicas | Error humano | Organizacional | Seleccionar corriente en canal incorrecto | Resultados inválidos | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Configurar entradas binarias del relé | Error de asignación | Organizacional | Entrada equivocada → no detecta disparo | Repetir prueba | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Inyección de prueba | Inyectar corrientes secundarias | Corriente de prueba | Eléctrico | Tocar clamps mientras se inyecta | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Observar disparos y operación | Movimiento mecánico interno | Mecánico | Ruido de relés → sobresalto | Molestia menor | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo
Validación en EnerVista | Revisar valores en “Mediciones” | Error de interpretación | Organizacional | Confundir magnitudes trifásicas | Ajustes incorrectos | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Observar alarmas | Alta carga cognitiva | Organizacional | Desatender alarma importante | Datos incompletos | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
Finalización | Apagar CMC 256 y relé | Energía residual | Eléctrico | Corriente residual mínima | Cosquilleo | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo
| Retirar cables | Golpe por cable tenso | Mecánico | Latigazo del cable | Molestia leve | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Guardar instrumentos | Peso del equipo | Mecánico | Caída de relé o CMC | Golpe leve | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo

## F3. Medidas de Control
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Medidas de Control para Prácticas de Laboratorios Seguras
Nombre de la Práctica: | INYECCION DE CORRIENTE SECUNDARIA (MALETA CMC 256 PLUS) AL RELÉ L90 LINE DIFFERENCIAL RELAY
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Medidas de Control previas a la práctica |  |  | Responsable
Preparar de los equipos |  |  | Docentes
Dar indicaciones básicas en caso de emergencia: sismos o incendios. |  |  | Docentes
Dar indicaciones de señaléticas del laboratorio, salida de emergencia, extintor, paro de emergencia de equipos. |  |  | Docentes
Solicitar a los estudiantes que revisen la guía de prácticas antes de la práctica. |  |  | Docentes
No ingresar bebidas y alimentos. |  |  | Todos
Dejar maletas debajo de la mesa que no interrumpan el paso. |  |  | Todos | ¦
Cumplir con el distanciamiento social de al menos dos metros para evitar el contagio del coronavirus |  |  | Todos
Medidas de Control durante la práctica
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar el diagrama de conexiones. |  |  | Todos
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar que la fuente de alimentación se encuentre desenergizada. |  |  | Todos
Mantener el orden en la mesa de trabajo. |  |  | Todos
Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. |  |  | Todos
Llamar al profesor en caso de cualquier inconveniente durante la práctica. |  |  | Todos
Aprobar la conexiones eléctricas antes de energizar la fuente de alimentación. |  |  | Docentes
Medidas de Control al finalizar la práctica
Apagar los equipos y desconectarlo. |  |  | Todos
Dejar limpio y ordenado el área de trabajo. |  |  | Todos
Medidas de actuación frente a un incidente
En caso de sufrir un inconveniente mantener la calma y notificar al docente inmediatamente, y presionar el paro de emergencia ubicado en cada tablero eléctrico. |  |  | Todos
En caso de ser necesario llamar a emergencia 2269911. |  |  | Todos
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos