## F1. Guía Operativa de Práctica
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Guía Operativa de Práctica Segura
Nombre de la Práctica: | MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DE UN TERRENO
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia |  |  |  | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Vestimenta y Equipo de Protección Personal |  | Duración de la práctica (en minutos): |  | 90 minutos
Para participantes directos (actores) de la práctica
Guantes dieléctricos |  | Número de Estudiantes participantes directos (actores de la práctica): |  | 4
Zapatos cerrados de caucho
Gafas de protección
|  | Equipos, Herramientas y Materiales: |  | Equipo Ground Tester AEMC 6472.
Electrodos.
Para participantes observadores de la práctica: |  |  |  | Conductores con pinzas de conexión.
Ninguno |  |  |  | Playo de presión
• Cinta métrica
Generalidades
Materia(s): | líneas de transmisión y subestaciones
Capacidad sugerida de estudiantes para la práctica: |  |  | 2 grupos de 4 | *Capacidad máxima permitida: |  |  | 8
Desarrollo

## F2. Matriz IPER
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Práctica: MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DE UN TERRENO
Actividad | Pasos | Factor de Riesgo |  | Riesgos asociados: | Daño o lesión | Grado de Peligrosidad (GP) del Riesgo
|  | Peligro | Clasificación | Desviación o forma de contacto |  | C | E | P | GP (CxExP) | GP (Bajo, Alto, Crítico)
Preparación del terreno | Clavar picas en línea recta según distancia d | Golpe con herramienta (combo/playo) | Mecánico | Golpe accidental en mano o pie | Contusión, hematoma | 2 | 2 | 2 | 6 | Medio
| Inserción de picas metálicas en suelo | Bordes afilados, cortes | Mecánico | Manos expuestas a aristas metálicas | Cortes leves | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
| Caminar sobre terreno irregular | Terreno inestable | Físico | Tropiezos y caídas | Torceduras, golpes | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Conexión del telurómetro | Conectar cables H–S–ES–E a picas | Contacto con terminal conductor | Eléctrico | Tocar picas cuando instrumento inyecta corriente | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Desenrollar cables en campo | Atrapamiento o tropiezo | Mecánico | Enredos en cables largos | Caída | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
Configuración del equipo | Encender AEMC 6472 y seleccionar modo resistividad | Fallo del equipo | Electrónico | Manipulación incorrecta del selector | Lectura errónea (riesgo organizacional) | 1 | 1 | 3 | 5 | Bajo
| Programar distancia d | Error humano | Organizacional | Ingresar datos incorrectos | Resultados inválidos, repetir medición | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Medición – Método Wenner | Ejecutar START/STOP | Campo eléctrico leve en picas | Eléctrico | Corriente de prueba cerca del usuario | Cosquilleo leve | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo
| Asegurar cables extendidos | Interferencia electromagnética | Técnico | Cables enredados → medición inestable | Lectura incorrecta | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Registrar resistividad | Error de lectura | Organizacional | Transcribir valores erróneos | Reporte incorrecto | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Repetir mediciones (distancias) | Reubicar picas a distancias mayores | Esfuerzo repetitivo | Físico | Fatiga por caminar y martillar repetidamente | Dolor muscular | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Nueva disposición a 90° | Desorientación de posiciones | Organizacional | Error en dirección de picas | Datos inconsistentes | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
Preparación – Método Schlumberger | Insertar picas S–ES y H–E | Golpe con herramientas | Mecánico | Deslizamiento del combo | Lesiones leves | 2 | 2 | 2 | 6 | Medio
| Medir distancia A y d con cinta | Corte con cinta metálica | Mecánico | Bordes de cinta | Raspones, cortaduras | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
Configuración del equipo | Seleccionar método Schlumberger y configurar distancias | Error en parámetros | Organizacional | Ingresar A y d incorrectos | Cálculo equivocado de ρ | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Medición – Método Schlumberger | Ejecutar prueba | Campo eléctrico leve | Eléctrico | Tocar pica durante inyección | Cosquilleo | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo
| Anotar resistividad | Error de registro | Organizacional | Valores mal anotados | Informe inválido | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Cierre de práctica | Retirar picas del suelo | Heridas por esfuerzo | Mecánico | Torcedura de muñeca o dedos | Lesión menor | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Enrollar cables | Enredo / tirones | Mecánico | Cables tensos golpean manos | Golpe leve | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Guardado del equipo | Golpes a equipo | Mecánico | Caída del telurómetro | Daño al instrumento | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo

## F3. Medidas de Control
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Medidas de Control para Prácticas de Laboratorios Seguras
Nombre de la Práctica: | MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DE UN TERRENO
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Medidas de Control previas a la práctica |  |  | Responsable
Preparar de los equipos |  |  | Docentes
Dar indicaciones básicas en caso de emergencia: sismos o incendios. |  |  | Docentes
Dar indicaciones de señaléticas del laboratorio, salida de emergencia, extintor, paro de emergencia de equipos. |  |  | Docentes
Solicitar a los estudiantes que revisen la guía de prácticas antes de la práctica. |  |  | Docentes
No ingresar bebidas y alimentos. |  |  | Todos
Dejar maletas debajo de la mesa que no interrumpan el paso. |  |  | Todos | ¦
Cumplir con el distanciamiento social de al menos dos metros para evitar el contagio del coronavirus |  |  | Todos
Medidas de Control durante la práctica
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar el diagrama de conexiones. |  |  | Todos
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar que la fuente de alimentación se encuentre desenergizada. |  |  | Todos
Mantener el orden en la mesa de trabajo. |  |  | Todos
Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. |  |  | Todos
Llamar al profesor en caso de cualquier inconveniente durante la práctica. |  |  | Todos
Aprobar la conexiones eléctricas antes de energizar la fuente de alimentación. |  |  | Docentes
Medidas de Control al finalizar la práctica
Apagar los equipos y desconectarlo. |  |  | Todos
Dejar limpio y ordenado el área de trabajo. |  |  | Todos
Medidas de actuación frente a un incidente
En caso de sufrir un inconveniente mantener la calma y notificar al docente inmediatamente, y presionar el paro de emergencia ubicado en cada tablero eléctrico. |  |  | Todos
En caso de ser necesario llamar a emergencia 2269911. |  |  | Todos
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos