## F1. Guía Operativa de Práctica
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Guía Operativa de Práctica Segura
Nombre de la Práctica: | Comunicación del RELE L90 GE mediante protocolo DNP3
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia |  |  |  | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Vestimenta y Equipo de Protección Personal |  | Duración de la práctica (en minutos): |  | 90 minutos
Para participantes directos (actores) de la práctica
Guantes dieléctricos |  | Número de Estudiantes participantes directos (actores de la práctica): |  | 4
Zapatos cerrados de caucho
Gafas de protección
|  | Equipos, Herramientas y Materiales: |  | L90 GE
Instrumentos de medición
Para participantes observadores de la práctica: |  |  |  | Ómicron - CPC 256 plus
Ninguno
Generalidades
Materia(s): | Protecciones Eléctricas
Capacidad sugerida de estudiantes para la práctica: |  |  | 2 grupos de 4 | *Capacidad máxima permitida: |  |  | 8
Desarrollo

## F2. Matriz IPER
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Práctica: Comunicación del RELE L90 GE mediante protocolo DNP3
Actividad | Pasos | Factor de Riesgo |  | Riesgos asociados: | Daño o lesión | Grado de Peligrosidad (GP) del Riesgo
|  | Peligro | Clasificación | Desviación o forma de contacto |  | C | E | P | GP (CxExP) | GP (Bajo, Alto, Crítico)
Familiarización con el L90 | Abrir EnerVista y revisar árbol de configuraciones | Error de configuración | Organizacional | Modificar parámetros críticos involuntariamente | Falla de protección | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Acceder a parámetros de comunicación | Confusión en opciones | Organizacional | Configurar mal interfaz o lista DNP3 | Relé no comunica | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Vinculación relé–computadora | Usar Quick Connect por Ethernet | IP incorrecta | Tecnológico | No coinciden redes o máscara | Sin comunicación | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Manipular cable Ethernet | Estática (ESD) | Electrónico | Daño al puerto o interfaz del relé o PC | Fallo de enlace | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
Configuración DNP3 | Ingresar en Configurations → Communications → DNP Protocol | Error de parámetros | Organizacional | Valores incorrectos de Master/Slave Address | No lectura de datos | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Configurar Binary Inputs / Analog Inputs | Error humano | Organizacional | Errores de indexación | Lecturas incorrectas en LabVIEW | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Conexión física con bornero | Conectar cables del bornero | Contacto con terminales | Eléctrico | Toque accidental con señales bajas | Cosquilleo | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo
| Gestión de cables sobre el puesto de trabajo | Tropiezo / enredo | Mecánico | Cables sobre la mesa/piso generan tirones | Golpes, caída | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Configuración en LabVIEW | Abrir archivo Poll Analog and Binary | Error de ingreso de datos | Organizacional | Colocar IP o addresses incorrectas | Falla de comunicación | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Introducir Slave IP, Port, Source y Destination | Error en parámetros | Organizacional | Parametrización incorrecta del Master | No lectura de variables | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Ejecutar LabVIEW como Master | Error de ejecución | Tecnológico | Bloqueo del VI o comunicación perdida | Repetir prueba | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
Inyección con CMC 256 Plus | Conectar maleta al PC mediante Device Link | Error de driver | Tecnológico | CMC no reconocida | Retraso en práctica | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
| Inyección de corriente/voltaje/ángulo | Contacto con salidas del CMC | Eléctrico | Toque accidental durante inyección | Shock leve | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Inyectar parámetros sugeridos | Error humano | Organizacional | Ajustar mal magnitud/ángulo | Lectura errónea en LabVIEW | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Validación de comunicación | Observar lectura de binarios y analógicos | Error de interpretación | Organizacional | Confundir estados ON/OFF | Conclusiones incorrectas | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Comparar con valores inyectados | Desfase en comunicación | Tecnológico | Delay o desincronización | Valores inconsistentes | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
Cierre del laboratorio | Desenergizar relé y desconectar cables | Energía residual | Eléctrico | Pequeño toque en terminal | Cosquilleo | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo
| Guardar relé, bornero y maleta | Golpe por caída de equipo | Mecánico | CMC o relé cae de la mesa | Lesión menor | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo

## F3. Medidas de Control
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Medidas de Control para Prácticas de Laboratorios Seguras
Nombre de la Práctica: | Comunicación del RELE L90 GE mediante protocolo DNP3
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Medidas de Control previas a la práctica |  |  | Responsable
Preparar de los equipos |  |  | Docentes
Dar indicaciones básicas en caso de emergencia: sismos o incendios. |  |  | Docentes
Dar indicaciones de señaléticas del laboratorio, salida de emergencia, extintor, paro de emergencia de equipos. |  |  | Docentes
Solicitar a los estudiantes que revisen la guía de prácticas antes de la práctica. |  |  | Docentes
No ingresar bebidas y alimentos. |  |  | Todos
Dejar maletas debajo de la mesa que no interrumpan el paso. |  |  | Todos | ¦
Cumplir con el distanciamiento social de al menos dos metros para evitar el contagio del coronavirus |  |  | Todos
Medidas de Control durante la práctica
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar el diagrama de conexiones. |  |  | Todos
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar que la fuente de alimentación se encuentre desenergizada. |  |  | Todos
Mantener el orden en la mesa de trabajo. |  |  | Todos
Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. |  |  | Todos
Llamar al profesor en caso de cualquier inconveniente durante la práctica. |  |  | Todos
Aprobar la conexiones eléctricas antes de energizar la fuente de alimentación. |  |  | Docentes
Medidas de Control al finalizar la práctica
Apagar los equipos y desconectarlo. |  |  | Todos
Dejar limpio y ordenado el área de trabajo. |  |  | Todos
Medidas de actuación frente a un incidente
En caso de sufrir un inconveniente mantener la calma y notificar al docente inmediatamente, y presionar el paro de emergencia ubicado en cada tablero eléctrico. |  |  | Todos
En caso de ser necesario llamar a emergencia 2269911. |  |  | Todos
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos