## F1. Guía Operativa de Práctica
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Guía Operativa de Práctica Segura
Nombre de la Práctica: | MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia |  |  |  | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Vestimenta y Equipo de Protección Personal |  | Duración de la práctica (en minutos): |  | 90 minutos
Para participantes directos (actores) de la práctica
Guantes dieléctricos |  | Número de Estudiantes participantes directos (actores de la práctica): |  | 4
Zapatos cerrados de caucho
Gafas de protección
|  | Equipos, Herramientas y Materiales: |  | Equipo Ground Tester AEMC 6472.
Electrodos.
Para participantes observadores de la práctica: |  |  |  | Conductores con pinzas de conexión.
Ninguno |  |  |  | Playo de presión
Cinta métrica
Generalidades
Materia(s): | líneas de transmisión y subestaciones
Capacidad sugerida de estudiantes para la práctica: |  |  | 2 grupos de 4 | *Capacidad máxima permitida: |  |  | 8
Desarrollo

## F2. Matriz IPER
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Práctica: MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Actividad | Pasos | Factor de Riesgo |  | Riesgos asociados: | Daño o lesión | Grado de Peligrosidad (GP) del Riesgo
|  | Peligro | Clasificación | Desviación o forma de contacto |  | C | E | P | GP (CxExP) | GP (Bajo, Alto, Crítico)
Preparación del área | Identificar zona para insertar picas | Terreno irregular | Físico | Tropiezos, desniveles, piedras | Torceduras, golpes | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Verificar ausencia de tuberías/cables enterrados | Contacto con infraestructura oculta | Mecánico / Eléctrico | Perforar accidentalmente una tubería o conductor | Golpes, fuga, shock leve | 2 | 1 | 2 | 5 | Bajo
Instalación de picas – Método 62% | Insertar pica E (toma de tierra) | Golpe con combo | Mecánico | Impacto en manos o pies | Hematomas, contusiones | 2 | 2 | 2 | 6 | Medio
| Insertar pica H y pica S a distancias d y 0.62d | Bordes metálicos afilados | Mecánico | Cortes en dedos al manipular picas | Heridas leves | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
| Medir distancias con cinta métrica | Bordes cortantes de la cinta | Mecánico | Cortaduras leves | Herida superficial | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
Conexión del telurómetro | Conectar cables rojo, verde y negro a picas | Contacto con partes conductoras | Eléctrico | Tocar picas con el instrumento encendido | Shock leve (baja tensión) | 2 | 1 | 1 | 4 | Bajo
| Desenrollar y extender cables en el suelo | Tropiezo / enredo | Mecánico | Cables largos → caída | Golpes, caídas | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
Configuración del AEMC 6472 | Seleccionar modo 3P | Error humano | Organizacional | Configurar mal el método | Lecturas inválidas | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Verificar batería y estado del equipo | Fallo electrónico | Electrónico | Equipo se apaga en plena medición | Repetir trabajo | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
Ejecución del método 62% | Presionar START/STOP | Campo eléctrico generado por el instrumento | Eléctrico | Corriente leve entre picas | Cosquilleo, molestia leve | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo
| Registrar R1, R2, R3 | Error de anotación | Organizacional | Registrar valores incorrectos | Informe no válido | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Desplazamiento de picas | Mover pica S hacia H y hacia E | Esfuerzo repetitivo | Físico | Fatiga y dolor muscular | Molestia leve | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Insertar nuevamente pica S | Golpe al martillar | Mecánico | Lesión en mano | Golpe leve | 2 | 2 | 2 | 6 | Medio
Validación | Repetir medición si valores no coinciden | Fatiga | Organizacional | Pérdida de atención al repetir varias veces | Errores de lectura | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Evaluación de resultados | Comparar con normas | Error conceptu al | Organizacional | Conclusiones incorrectas | Repetir análisis | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
Reporte | Emitir informe | Error de transcripción | Organizacional | Valores mal copiados | Informe incorrecto | 1 | 1 | 3 | 5 | Bajo
Medida del Potencial de Tierra | Encender equipo en modo Vpot | Campo eléctrico bajo | Eléctrico | Tocar picas durante medición | Shock leve | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo
| Marcar punto E, instalar picas H y S | Golpe con combo / terreno irregular | Mecánico / Físico | Golpes, tropiezos | Contusiones, torceduras | 2 | 2 | 2 | 6 | Medio
| Conectar cables rojo, azul y verde | Contacto con terminales | Eléctrico | Contacto directo de baja tensión | Molestia leve | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo
| Tomar lecturas de potencial | Error humano | Organizacional | Anotar mal valores | Perfil incorrecto | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
Perfil de resistencia vs distancia (Laboratorio) | Localizar acceso de puesta a tierra | Ambiente reducido | Mecánico | Golpes con estructuras | Golpes leves | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Colocar electrodo de corriente | Golpe al insertar | Mecánico | Lesión en mano | Golpe leve | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo
| Ubicar electrodos de potencial según tabla | Error humano | Organizacional | Distancias mal medidas | Datos inválidos | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Realizar varias mediciones | Acumulación de errores | Organizacional | Fatiga por repetir lecturas | Inconsistencias | 1 | 2 | 3 | 6 | Medio
| Elaborar gráfico perfil-distancia | Error de edición | Organizacional | Gráfica incorrecta | Informe incorrecto | 1 | 1 | 3 | 5 | Bajo
Cierre | Retirar picas | Lesión por extracción brusca | Mecánico | Golpe en manos | Herida leve | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Enrollar cables | Tensión en cables | Mecánico | Cables golpean manos | Molestias | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo
| Guardar equipo | Daño por caída | Mecánico | Caída del telurómetro | Equipo dañado | 1 | 1 | 2 | 4 | Bajo

## F3. Medidas de Control
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Medidas de Control para Prácticas de Laboratorios Seguras
Nombre de la Práctica: | MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Área de Trabajo: | Laboratorio de Sistemas de Potencia | Facultad: | FIEC
Elaborado por: | Jocelyne Salgado
Fecha de Elaboración: | 2025-10-18
Fecha de modificación:
Versión: | 1
Medidas de Control previas a la práctica |  |  | Responsable
Preparar de los equipos |  |  | Docentes
Dar indicaciones básicas en caso de emergencia: sismos o incendios. |  |  | Docentes
Dar indicaciones de señaléticas del laboratorio, salida de emergencia, extintor, paro de emergencia de equipos. |  |  | Docentes
Solicitar a los estudiantes que revisen la guía de prácticas antes de la práctica. |  |  | Docentes
No ingresar bebidas y alimentos. |  |  | Todos
Dejar maletas debajo de la mesa que no interrumpan el paso. |  |  | Todos | ¦
Cumplir con el distanciamiento social de al menos dos metros para evitar el contagio del coronavirus |  |  | Todos
Medidas de Control durante la práctica
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar el diagrama de conexiones. |  |  | Todos
Antes de realizar las conexiones eléctricas, verificar que la fuente de alimentación se encuentre desenergizada. |  |  | Todos
Mantener el orden en la mesa de trabajo. |  |  | Todos
Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. |  |  | Todos
Llamar al profesor en caso de cualquier inconveniente durante la práctica. |  |  | Todos
Aprobar la conexiones eléctricas antes de energizar la fuente de alimentación. |  |  | Docentes
Medidas de Control al finalizar la práctica
Apagar los equipos y desconectarlo. |  |  | Todos
Dejar limpio y ordenado el área de trabajo. |  |  | Todos
Medidas de actuación frente a un incidente
En caso de sufrir un inconveniente mantener la calma y notificar al docente inmediatamente, y presionar el paro de emergencia ubicado en cada tablero eléctrico. |  |  | Todos
En caso de ser necesario llamar a emergencia 2269911. |  |  | Todos
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Docente, Estudiantes, Todos