Javier Villón Villacreses                           Maquinaria 1


Funcionamiento de Generadores de Corriente Continua Combinada en paralelo

                                         

    I2 

      I1
                                                  

1.  La excitación debe quitarse de modo que la tensión en vacío (g12) sea igual a la tensión en la barra (g11).

2.  Conexión g11 inducido      + barra      +

· -

                     G12 inducido      + barra    +

· -


[image: image1.wmf]I

E

E

R

R

I

R

R

R

I

E

E

R

R

I

R

R

R

2

2

1

1

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

2

=

-

+

+

+

=

-

+

+

+

å

å

å

å

å

å

(

)

(

)

(

(

)

)


APLICACIÓN DE LOS MOTORES

Potencia

variación de la velocidad

Par( torque)

Par Arranque (torque de arranque)

Característica de Aceleración

Ciclo de Carga

Condiciones Fundamentales

Disponibilidad de fuente eléctrica se dispone

Capacidad

Disponibilidad de los tipos de motores en el mercado

Características Torque  Vs. Velocidad

cargas de velocidad  constante

                                variable 5%         Cinta Transportadora

                                                           Bombas

                                                           Ventiladores


Cargas    Torque Constante

                Torque Variable

                Potencia Constante


[image: image2.wmf]
Introducción Electromagnética                           Ley de Inducción de Faraday


Elemento Constitutivos del Transformador

Tanque y tapa

núcleo magnético

Aceite para transformador

Aisladores   -alta tensión

                   -baja tensión

Aislantes

Cambiadores de Toma (tapa)

Equipo de nivel de aceite

Termómetro

Manometro

Válvula llenado

Válvula drenaje

Radiadores

Sistema de enfriamiento

Placa de Identificación

Ganchos de sujestacion

Equipos de protección

CLASIFICACION DE TRANSFORMADORES

                                                                  OA (aceite y aire)

                                                                  OW(aceite y agua)

                                                                  OW/A 

                                                                  OA/FA

 TRANSFORMADORES                         OA/FA/FA

                                                                  OA/FA/FAO

                                                                  FOW

                                                                  A/A

                                                                 AA/FA 

Transformador -Regulación Fija

                       -Regulación variable    -Sin carga

                                                           -con carga

transformador   aceite

                         aire

                         Líquido inerte

Transformador   Monofasico

                          Polifasico (trifasico)

Relación de fase entre la corriente y la fem del primario

Condiciones Iniciales

1.El flujo 







































[image: image3.wmf]R

G

G

B

X

R

G

B

Go

Ro

R

X

Bo

Xo

R

X

O

O

=

=

+

=

+

=

+

+

0

2

0

2

0

0

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2





[image: image4.wmf]E

E

a

E

a

r

r

X

a

X

Ñ

2

2

1

2

2

2

2

2

2

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

=

=

=

=

`









[image: image5.wmf]%

*

(

)

(

)

(

)

h

h

f

f

h

h

h

h

h

=

=

+

+

+

æ

è

ç

ö

ø

÷

=

+

æ

è

ç

ö

ø

÷

=

+

=

=

+

+

-

-

>

=

=

>

+

+

+

Po

Pi

V

I

Cos

V

I

Cos

P

I

r

a

r

PARA

I

r

a

r

r

r

a

r

I

P

r

XKA

P

YKVA

P

x

y

p

YKVA

XKVA

p

X

Y

si

P

h

e

m

e

m

h

e

e

n

h

e

n

cu

m

max

n

n

CU

100

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

 

 

-

-

>

P

 x

>

y

P

  p

max

h

+

e

 cc

h

+

e

>

1

la 

 se produc

e por enci

ma del val

or nominal

Si X

<

Y

P

 p

<

1

La 

 se produc

e por deba

jo del val

or nominal

max

h

+

e

max

h

h

<

P

CU


POLARIDAD DE LOS TRANSFORMADORES

[image: image6.wmf]FASE

FUNCIONAN

                      

PARALELO

CONEXIÓN

POLIFASICA


[image: image7.wmf]Oposición

FASE


TRANSFORMADOR DE

POLARIDAD                              -Aditivo

                                                     -Substractivo









































































































































































TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN

1200KVA      Con voltaje hasta 8660 polaridad aditiva 

todos los demás tienen polaridad substractiva   

DESIGNACIÓN DE LOS TERMINALES


X 1                                        X2                                                               X1                         X2

H2                                    H1                                                          H1                         H2                
            Transf. Aditivo                                                                                                 transf. Substractiva

CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES EN CIRCUITO MONOFÁSICO

[image: image8.png]HT SERIE

2300 2 2
Luprtun b Lue Tt Ly ium |
a8 e 73 ™ T e
15 15 s 1 s 15 115
230 230
115
HT PARALELO
g —— e .
s ot e ey v 4 Lone Y nm ]
T o P R g “”m@f\lﬁﬂm
20 ’
230

115




 

 Operación en paralelo de transformadores monofásicos
   Relación de transformación           Iguales













  Desiguales
1.- Que la capacidda de generación es muy grande y no se fabrican transformadores para esa capacidad.

2.- Se aumenta la carga en la industria o el sistema resulta más conveniente colocar otro transformador a                                                          
      funcionar en paralelo.

3.- Continuidad de servicio.

Se dice que 2 ó más transformadores funcionan en paralelo si:

· Primario se colocan en paralelo, y 

· Secundario se colocan en paralelo.      Debe tenerse en consideración las polaridades de los transf.

                      Fuente                                                     fuente                                                    fuente











                      Carga                                                   carga                                                    carga

4.- Voltajes nominales idénticos.

5.- Igual impedancia (si el % de impedancia de uno de los transformadores está comprendido entre el 92,5%     

      y 107% del otro.).

6.- Relación de reactancia /resistencia debe ser iguales.

7.- Ajustes de las tomas deben ser idénticos.

8.- Características de frecuencia deben ser iguales.

9.- Deben conectrse a la misma secuencia de fases (sistemas polifasicos).

10.- Impedancia inversamente proporcional a sus capacidades.
 GCC





  MA





ma





Gcc





TRANSFERENCIA





POTENCIA





SISTEMA





POTENCIA





SISTEMA





Devanado secundario conectado a la carga





Devanado primario


conectado a la fuente





V’





ALTA TENSIÓN








BAJA TENSIÓN








V





V’>V   TRANS. POLARIDAD ADITIVA


V’<V   TRANS. POLARIDAD SUBSTRACTIVA





H1        H2


- 





X1        X2





H1        H2


+ 





X2        X1





H1        H2


- 





X1        X2





H1        H2


+ 





X2        X1





H1        H2


- 





X1        X2





H1        H2


+ 





X2        X1








_950085706.bin

_950085711.unknown

_950085712.unknown

_950085703.unknown

_946751169.unknown

