Maquinaria Eléctrica


MAQUINARIA ELECTRICA I

INTRODUCCION

En una era de descubrimiento, en que los avances científicos y tecnológicos se producen en una sucesión de hechos tan rápido que no es posible entender y recordarlos a todos, resulta sorprendente y digno de ser tomado muy en serio el advertir que nuestra sociedad, cultura y nivel de vida, dependen de una fase básica de la tecnología:

LA DISPONIBILIDAD DE ENERGIA EN FORMA UTIL

En el mundo de hoy la Energía se usa para:

· Calefacción y Refrigeración

· Iluminación

· Comunicaciones

· Transporte

· Construcción y Fabricación

· Lanzamiento de Vehículos Espaciales

· Operación de Instrumento en la investigación Médica

· Recreaciones (Cine, Televisión)

La energía debe estar en cantidades que desafían la imaginación, donde y cuando se la necesita, en una forma que puede aplicarse a la tarea que se presente.

La tarea de los científicos e Ingenieros es explotar y explotar fuentes de energía, inventar maneras de convertirlas a una forma disponible y conveniente, proporcionar técnicas eficientes y medios para transportarla o transmitirlas a localidades donde se necesita y desarrollan medios y dispositivos para utilizarla en beneficio de la humanidad.

· Explorar y Explotar

· Inventar Métodos de Conversión

· Desarrollar Técnicas de Transporte

· Desarrollar Medios de Utilización

FUENTES DE ENERGIA

Las fuentes de energía más comúnmente disponibles y universalmente usadas en la tecnología actual son los COMBUSTIBLES:
· Carbón

· Petróleo

· Gas

· Madera

En este tipo de fuente de energía se produce una reacción química: La OXIDACION, libera energía en forma de calor y luz y productos del desarrollo de la combustión.

Es decir que la reacción química origina la conversión de energía desde una forma, tal como la almacenada en los combustibles a otro tipo de energía tal como la térmica.
Existe otras formas de energías tales como:

· Hidráulica: Macro, Mini, Micro y Pico hidroenergia

· Nuclear

· Solar

· Geotermica

· Eolica

· Biomasa

· Maretomotrices

Energía Hidráulica 
Ya desde la antigüedad, se reconoció que el agua que fluye desde un nivel superior a otro inferior posee una determinada energía cinética susceptible de ser convertida en trabajo, como demuestran los miles de molinos que a lo largo de la historia fueron construyéndose a orillas de los ríos.


Recientemente, hace más de un siglo, se aprovecha la energía hidráulica para generar electricidad, y de hecho fue una de las primeras formas que se emplearon para producirla.

El aprovechamiento de la energía potencial del agua para producir energía eléctrica utilizable, constituye en esencia la energía hidroeléctrica. Es por tanto, un recurso renovable y autóctono. El conjunto de instalaciones e infraestructura para aprovechar este potencial se denomina central hidroeléctrica.

Hoy en día, con los problemas medioambientales, se ven las cosas desde otra perspectiva. Esto ha hecho que se vayan recuperando infraestructuras abandonadas dotándolas de nuevos equipos automatizados y turbinas de alto rendimiento. En consecuencia, el impacto ambiental no es más del que ya existía o por lo menos inferior al de una gran central. A estas instalaciones, con potencia inferior a 5.000KW se les denomina minihidráulicas.

Las minicentrales hidroeléctricas están condicionadas por las características del lugar de emplazamiento. La topografía del terreno influye en la obra civil y en la selección del tipo de máquina.

Centrales de aguas fluyentes 

Aquellas instalaciones que mediante una obra de toma, captan una parte del caudal del río y lo conducen hacia la central para su aprovechamiento, para después devolverlo al cauce del río.

Centrales de pie de presa 

Son los aprovechamientos hidroeléctricos que tienen la opción de almacenar las aportaciones de un río mediante un embalse. En estas centrales se regulan los caudales de salida para utilizarlos cuando se precisen
Centrales de canal de riego o abastecimiento
[image: image1.jpg]



Se pueden distinguir dos tipos:

Con desnivel existente en el propio canal 

Se aprovecha mediante la instalación de una tubería forzada, que conduce el agua a la central, devolviéndola posteriormente al curso normal del canal.

Con desnivel existente entre el canal y el curso de un río cercano 
En este caso la central se instala cercana al río y se aprovechan las aguas excedentes en el canal.

A la hora de realizar un proyecto de una minicentral hidroeléctrica y dependiendo del tipo por su emplazamiento, la determinación del caudal y la altura de salto determinará la potencia a instalar, así como, el tipo de miniturbina.

Existen varios tipos de miniturbinas:

De reacción, que aprovecha la energía de presión del agua en energía cinética en el estator, tanto en la entrada como en la salida, estas aprovechan la altura disponible hasta el nivel de desagüe. 

Kaplan: se componen básicamente de una cámara de entrada que puede ser abierta o cerrada, un distribuidor fijo, un rodete con cuatro o cinco palas fijas en forma de hélice de barco y un tubo de aspiración.

[image: image2.jpg]P

.




Francis: caracterizada por que recibe el flujo de agua en dirección radial, orientándolo hacia la salida en dirección axial.

[image: image3.jpg]



Se compone de:

Un distribuidor que contiene una serie de álabes fijos o móviles que orientan el agua hacia el rodete. Un rodete formado por una corona de paletas fijas, torsionadas de forma que reciben el agua en dirección radial y lo orientan axialmente. Una cámara de entrada, que puede ser abierta o cerrada de forma espiral, para dar una componente radial al flujo de agua. Un tubo de aspiración o de salida de agua, que puede ser recto o acodado y se encarga de mantener la diferencia de presiones necesaria para el buen funcionamiento de la turbina. 

De flujo cruzado: también conocida como de doble impulsión, constituida principalmente por un inyector de sección rectangular provisto de un álabe longitudinal que regula y orienta el caudal que entra en la turbina, y un rodete de forma cilíndrica, con múltiples palas dispuestas como generatrices y soldadas por los extremos a discos terminales. 

El caudal que entra en la turbina es orientado por el álabe del inyector, hacia las palas del rodete, produciendo un primer impulso. Posteriormente, atraviesa el interior del rodete y proporciona un segundo impulso, al salir del mismo y caer por el tubo de aspiración.

De acción, que aprovecha la energía de presión del agua para convertirla en energía cinética en el estator, estas aprovechan la altura disponible hasta el eje de la turbina. 

Pelton: Consta de un disco circular que tiene montados en su periferia unas paletas en forma de doble cuchara y de un inyector que dirige y regula el chorro de agua que inciden sobre las cucharas, provocando el movimiento de giro de la turbina.
[image: image4.jpg]



Por último otra fuente de energía, es la ENERGIA MECANICA contenida en nuestros sistemas hidráulicos: la que puede ser almacenados en presas, o la que aprovecha las mareas de los océanos.
Energía potencial
Energía almacenada que posee un sistema como resultado de las posiciones relativas de sus componentes. Por ejemplo, si se mantiene una pelota a una cierta distancia del suelo, el sistema formado por la pelota y la Tierra tiene una determinada energía potencial; si se eleva más la pelota, la energía potencial del sistema aumenta. Otros ejemplos de sistemas con energía potencial son una cinta elástica estirada o dos imanes que se mantienen apretados de forma que se toquen los polos iguales.

Para proporcionar energía potencial a un sistema es necesario realizar un trabajo. Se requiere esfuerzo para levantar una pelota del suelo, estirar una cinta elástica o juntar dos imanes por sus polos iguales. De hecho, la cantidad de energía potencial que posee un sistema es igual al trabajo realizado sobre el sistema para situarlo en cierta configuración. La energía potencial también puede transformarse en otras formas de energía. Por ejemplo, cuando se suelta una pelota situada a una cierta altura, la energía potencial se transforma en energía cinética.
Energía cinética 

Energía que un objeto posee debido a su movimiento. La energía cinética depende de la masa y la velocidad del objeto según la ecuación 

E = (1/2)mv2
donde m es la masa del objeto y v2 la velocidad del mismo elevada al cuadrado. El valor de E también puede derivarse de la ecuación 

E = (ma)d

donde a es la aceleración de la masa m y d es la distancia a lo largo de la cual se acelera. Las relaciones entre la energía cinética y la energía potencial, y entre los conceptos de fuerza, distancia, aceleración y energía, pueden ilustrarse elevando un objeto y dejándolo caer.

Cuando el objeto se levanta desde una superficie se le aplica una fuerza vertical. Al actuar esa fuerza a lo largo de una distancia, se transfiere energía al objeto. La energía asociada a un objeto situado a determinada altura sobre una superficie se denomina energía potencial. Si se deja caer el objeto, la energía potencial se convierte en energía cinética. Véase Mecánica 
Energía nuclear

La ENERGIA NUCLEAR, es almacenada en los materiales radioactivos.  Liberan energía bien por el proceso de fisión o por el proceso de fusión. de núcleos atómicos. Las cantidades de energía que pueden obtenerse mediante procesos nucleares superan con mucho a las que pueden lograrse mediante procesos químicos, que sólo implican las regiones externas del átomo.
Energía solar
El sol constituye otra fuente de energía y constituye lo que se conoce como FUENTE DE ENERGIA SOLAR, el sol radia en el lapso de un año a la tierra más energía que los almacenados en todos los depósitos conocidos de carbón, petróleo, gas.
Energía Solar Térmica 

Un sistema de aprovechamiento de la energía solar muy extendido es el térmico. El medio para conseguir este aporte de temperatura se hace por medio de colectores.

El colector es una superficie, que expuesta a la radiación solar, permite absorber su calor y transmitirlo a un fluido. Existen tres técnicas diferentes entre sí en función de la temperatura que puede alcanzar la superficie captadora. De esta manera, los podemos clasificar como:

Baja temperatura, captación directa, la temperatura del fluido es por debajo del punto de ebullición .

Media temperatura, captación de bajo índice de concentración, la temperatura del fluido es más elevada de 100ºC .

Alta temperatura, captación de alto índice de concentración, la temperatura del fluido es más elevada de 300ºC .

Energía Solar Fotovoltática

El sistema de aprovechamiento de la energía del Sol para producir energía eléctrica se denomina conversión fotovoltaica.

Las células solares están fabricadas de unos materiales con unas propiedades específicas, denominados semiconductores.

Para entender el funcionamiento de una célula solar, debemos de entender las propiedades de estos semiconductores.

Propiedades de los semiconductores.

Los electrones que se encuentran orbitando al rededor del núcleo atómico no pueden tener cualquier energía, solamente unos valores determinados, que son denominados, niveles energéticos, a los que se pone nombre: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p.

Las propiedades químicas de los elementos están determinadas por el número de electrones en su última capa y por electrones que faltan para completarla. En el silicio, material que se usa para la construcción de una célula solar, en su última capa, posee cuatro electrones y faltan otros cuatro para completarla.

Cuando los átomos de silicio se unen a otros, comparten los electrones de las últimas capas con la de los átomos vecinos, formando lo que se denomina enlace covalente. Estas agrupaciones dan lugar a un sólido de estructura cristalina.

De la forma, que los electrones de un átomo no pueden tener cualquier energía, los electrones de un cristal tampoco pueden tomar cualquier energía.

Teniendo en cuenta que en el átomo sus propiedades se determinan en la última capa, ahora son agrupaciones de capas, llamadas bandas de energía, y que definen las propiedades electrónicas de un cristal.

Las dos últimas capas ocupadas por electrones reciben el nombre de banda de conducción y banda de valencia. Estas están separadas por una energía denominada gap.

Para poder entender esto describiremos los tipos de materiales existentes, eléctricamente hablando:

Conductores, disponen de unos electrones de valencia poco ligados al núcleo y que pueden moverse con facilidad dentro de la red cristalina respondiendo a un estímulo externo. 

Semiconductores, sus electrones de valencia están más ligados a sus núcleos que los conductores, pero basta suministrar una pequeña cantidad de energía para que se comporten igual que estos. 

Aislantes, los electrones de valencia están fuertemente ligados al núcleo y la energía a suministrar para poder desprenderse del átomo sería excesivamente grande. 

Llegando a este punto, podemos decir que a cierta temperatura, algunos electrones tendrán energía suficiente para desligarse de los átomos, a estos electrones libres se les denomina "electrones" y se les asocia con los niveles energéticos de la banda de conducción.

A los enlaces que han dejado vacíos se les denomina "huecos"; para entender mejor este racionamiento diremos que los "huecos" se comportan de la misma forma que partículas con carga positiva.

Si pusiéramos un cristal de estas características, lo único que conseguiríamos sería calentar el cristal, ya que los electrones se moverían dentro del propio cristal, se generarían pares electron-hueco, que constan de un electrón que se mueve y deja un hueco, a ese hueco irá otro electrón próximo, generando otro hueco y así sucesivamente.

Para generar una corriente eléctrica hace falta un campo magnético, que se consigue con la unión de dos cristales semiconductores, uno de tipo "p" y otro de tipo "n".

Estos semiconductores se obtienen con un cristal semiconductor muy puro, introduciéndoles impurezas (dopado).

Una de las regiones se dopa con fósforo, que tiene cinco electrones de valencia, uno más que el silicio, de forma que esta región dopada muestra una afinidad por los electrones mayor que el silicio puro. A esta región se le denomina de tipo n.

La otra región de dopa con boro, que tiene tres electrones de valencia, uno menos que el silicio, de forma que esta región muestra una afinidad por los electrones inferior que el silicio puro. A esta región se le denomina de tipo p.

De esta forma, teniendo un cristal semiconductor de silicio formado por una región de tipo p y otra región de tipo n, se consigue una diferencia de potencial que hace que los electrones tengan menos energía en la zona n que en la zona p. Por esta razón los electrones son enviados a la zona n y los huecos a la zona p.

Cuando inciden fotones sobre este tipo de semiconductor, unión p-n, es cuando entonces se rompen algunos enlaces, generándose de esta forma pares electrón-hueco.

Las células solares, para poder suministrar energía al exterior, van provistas de unos dedos o mallas de metalización frontal, que consisten en partes metálicas por la que circula al exterior la corriente eléctrica generada.

Si esta generación se produce a una distancia de la unión menor que lo que se denomina longitud de difusión, estos pares serán separados por el fuerte campo eléctrico que existe en la unión, moviéndose el electrón hacia la zona n y el hueco hacia la zona p. De esta forma se da una corriente de la zona n a la zona p.

Si estos electrones consiguen ser recolectados por la malla de metalización, obtendremos energía eléctrica

Si la longitud de difusión es muy corta, el par electrón-hueco, se recombinará, lo cuál dará origen a calor.

Por supuesto esto siempre que la célula esté iluminada.

De todas formas no todos los fotones incidentes generan electricidad, hay factores que hacen que existan pérdidas en esta generación.

Energía de fotones incidentes, hay veces que los fotones incidentes no disponen de la energía necesaria para romper un enlace covalente y crear un par electrón-hueco, y otras, el fotón tiene demasiada energía, lo cual se disipa en forma de calor. 

Recombinación, es el hecho de que los electrones liberados ocupen un hueco próximo a ellos. 

· Reflexión, parte de la radiación incidente en la célula es reflejada. 

· Malla de metalización, estos contactos eléctricos en el exterior de la célula, disminuye la superficie de captación. 

· Resistencia serie, es el efecto Joule producido por el paso de electrones a través del silicio, la malla de metalización y resistencia de los contactos de conexión eléctricas al circuito exterior. 

· Resistencia paralelo, tiene origen en las imperfecciones de la unión p-n, creando fugas de corriente. 

Estas células conexionadas entre sí, y montadas en un módulo o panel es lo que llamamos panel solar. Cuyas características electricas vienen determinadas por el numero y forma de conexión de las células.

Conexión serie, conexionadas de forma que el lado p sea conectado con el lado n de otra célula, así sucesivamente, quedando cada extremo con un lado n y otro p.

Las tensiones generadas de cada célula se suman, la corriente es el valor de una célula.

Conexión paralelo, conexionados todos los lados de tipo p, por un lado, y los de tipo n por otro.

La tensión generada es la de una célula y la corriente es la suma de todas.

Conexión mixta, es la conexión en serie y en paralelo de las células.

Donde la tensión generada es la suma de las tensiones de células en serie y la corriente es la suma de todas las células en paralelo.

Itotal = I x número de celulas en paralelo

Vtotal = V x número de células en serie

Existen varios tipos de paneles fotovoltaicos, que se diferencian bien por su tecnología de fabricación de células o por su aplicación.

· Silicio monocristalino 

· Silicio policristalino 

· Silicio amorfo 

· Policristalinos de lámina delgada 

· Paneles para el espacio 

· Sulfuro de cadmio y sulfuro de cobre 

· Teluro de cadmio 

· Seleniuro de cobre e indio 

· Arseniuro de galio o de concentración 

· Bifaciales 
Energía Geotérmica 

Nuestro planeta guarda una enorme cantidad de energía en su interior. Un volcán o un geíser es una buena muestra de ello.

Son varias las teorías que tratan de explicar las elevadas temperaturas del interior de la Tierra. Unas sostienen que se debe a las enormes presiones existentes bajo la corteza terrestre; otras suponen que tienen origen en determinados procesos radiativos internos; por último, hay una teoría que lo atribuye a la materia incandescente que formó nuestro planeta.

Diversos estudios científicos realizados en distintos puntos de la superficie terrestre han demostrado que, por término medio, la temperatura interior de la Tierra aumenta 3ºC cada 100m. de profundidad.

Este aumento de temperatura por unidad de profundidad es denominado gradiente geotérmico.

Se supone que variará cuando alcancen grandes profundidades, ya que en el centro de la Tierra se superarían los 20.000ºC, cuando en realidad se ha calculado que es, aproximadamente, de 6.000ºC.

La forma más generalizada de explotarla, a excepción de fuentes y baños termales, consiste en perforar dos pozos, uno de extracción y otro de inyección.

En el caso de que la zona esté atravesada por un acuífero se extrae el agua caliente o el vapor, este se utiliza en redes de calefacción y se vuelve a inyectar, en el otro caso se utiliza en turbinas de generación de electricidad.

En el caso de no disponer de un acuífero, se suele proceder a la fragmentación de las rocas calientes y a la inyección de algún fluido.

Es difícil el aprovechamiento de esta energía térmica, ocasionado por el bajo flujo de calor, debido a la baja conductividad de los materiales que la constituyen; pero existen puntos en el planeta que se producen anomalías geotérmicas, dando lugar a gradientes de temperatura de entre 100 y 200ºC por kilómetro, siendo estos puntos aptos para el aprovechamiento de esta energía.

Tipos:

Hidrotérmicos, tienen en su interior de forma natural el fluido caloportador, generalmente agua en estado líquido o en vapor, dependiendo de la presión y temperatura. Suelen encontrarse en profundidades comprendidas entre 1 y 10 km. 

Geopresurizados, son similares a los hidrotérmicos pero a una mayor profundidad, encontrándose el fluido caloportador a una mayor presión, unos 1000 bares y entre 100 y 200ºC, con un alto grado de salinidad, generalmente acompañados de bolsas de gas y minerales disueltos. 

[image: image5.jpg]



De roca caliente, son formaciones rocosas impermeables y una temperatura entre 100 y 300ºC, próximas a bolsas magmáticas.

Energía Eólica 

La fuente de energía eólica es el viento, o mejor dicho, la energía mecánica que, en forma de energía cinética transporta el aire en movimiento. El viento es originado por el desigual calentamiento de la superficie de nuestro planeta, originando movimientos convectivos de la masa atmosférica.

La Tierra recibe una gran cantidad de energía procedente del Sol. Esta energía, en lugares favorables, puede ser del orden de 2.000 Kwh/m2 anuales. El 2 por ciento de ella se transforma en energía eólica con un valor capaz de dar una potencia de 10E+11 Gigavatios. 

En la antigüedad no se conocían estos datos, pero lo que sí es cierto, es que intuitivamente conocían el gran potencial de esta energía.

Las formas de mayor utilización son las de producir energía eléctrica y mecánica, bien sea para autoabastecimiento de electricidad o bombeo de agua. Siendo un aerogenerador los que accionan un generador eléctrico y un aeromotor los que accionan dispositivos, para realizar un trabajo mecánico.

Partes de un aerogenerador:

Cimientos, generalmente constituidos por hormigón en tierra, sobre el cual se atornilla la torre del aerogenerador. 

Torre, fijada al suelo por los cimientos, proporciona la altura suficiente para evitar turbulencias y superar obstáculos cercanos; la torre y los cimientos son los encargados de transmitir las cargas al suelo. 

Chasis, es el soporte donde se encuentra el generador, sistema de frenado, sistema de orientación, equipos auxiliares (hidráulico), caja de cambio, etc. Protege a estos equipos del ambiente y sirve, a su vez, de aislante acústico. 

El buje, pieza metálica de fundición que conecta las palas al eje de transmisión. 

Las palas, cuya misión es la de absorber energía del viento; el rendimiento del aerogenerador depende de la geometría de las palas, interviniendo varios factores: 

Longitud 

Perfil 

Calaje 

Anchura 

Sistemas de un aerogenerador:

Orientación, mantiene el rotor cara al viento, minimizando los cambios de dirección del rotor con los cambios de dirección de viento; Estos cambios de dirección provocan pérdidas de rendimiento y genera grandes esfuerzos con los cambios de velocidad. 

Regulación, controla la velocidad del rotor y el par motor en el eje del rotor, evitando fluctuaciones producidas por la velocidad del viento. 

Transmisión, utilizados para aumentar la velocidad de giro del rotor, para poder accionar un generador de corriente eléctrica, es un multiplicador, colocado entre el rotor y el generador. 

Generador, para la producción de corriente continua (DC) dinamo y para la producción de corriente alterna (AC) alternador, este puede ser síncrono o asíncrono. 

[image: image6.jpg]




INCLUDEPICTURE "../MAQUINAS%20I%202004-2005/Fuentes%20de%20Energía%20-%20Monografias_com_archivos/Image926.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image7.jpg]




INCLUDEPICTURE "../MAQUINAS%20I%202004-2005/Fuentes%20de%20Energía%20-%20Monografias_com_archivos/Image927.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image8.jpg]




INCLUDEPICTURE "../MAQUINAS%20I%202004-2005/Fuentes%20de%20Energía%20-%20Monografias_com_archivos/Image928.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image9.jpg]



Energía del Mar

Los mares y los océanos son inmensos colectores solares, de los cuales se puede extraer energía de orígenes diversos.

La radiación solar incidente sobre los océanos, en determinadas condiciones atmosféricas, da lugar a los gradientes térmicos oceánicos (diferencia de temperaturas) a bajas latitudes y profundidades menores de 1000 metros. 

La iteración de los vientos y las aguas son responsables del oleaje y de las corrientes marinas. 

La influencia gravitacional de los cuerpos celestes sobre las masas oceánicas provoca mareas. 

Energía de las mareas:

La energía estimada que se disipa por las mareas es del orden de 22000 TWh. De esta energía se considera recuperable una cantidad que ronda los 200 TWh.

El obstáculo principal para la explotación de esta fuente es el económico. Los costes de inversión tienden a ser altos con respecto al rendimiento, debido a las bajas y variadas cargas hidráulicas disponibles. Estas bajas cargas exigen la utilización de grandes equipos para manejar las enormes cantidades de agua puestas en movimiento. Por ello, esta fuente de energía es sólo aprovechable en caso de mareas altas y en lugares en los que el cierre no suponga construcciones demasiado costosas.

La limitación para la construcción de estas centrales, no solamente se centra en el mayor coste de la energía producida, si no, en el impacto ambiental que generan.

La mayor central mareomotriz se encuentra en el estuario del Rance (Francia). En nuestro país hay una central mareomotriz en Península de Valdés ( Chubut ) .

[image: image10.jpg]



Energía térmica oceánica

La explotación de las diferencias de temperatura de los océanos ha sido propuesta multitud de veces, desde que d’Arsonval lo insinuara en el año 1881, pero el más conocido pionero de esta técnica fue el científico francés George Claudi, que invirtió toda su fortuna, obtenida por la invención del tubo de neón, en una central de conversión térmica.

La conversión de energía térmica oceánica es un método de convertir en energía útil la diferencia de temperatura entre el agua de la superficie y el agua que se encuentra a 100 m de profundidad. En las zonas tropicales esta diferencia varía entre 20 y 24 ºC. Para el aprovechamiento es suficiente una diferencia de 20ºC.

Las ventajas de esta fuente de energía se asocian a que es un salto térmico permanente y benigno desde el punto de vista medioambiental. Puede tener ventajas secundarias, tales como alimentos y agua potable, debido a que el agua fría profunda es rica en sustancias nutritivas y sin agentes patógenos.

Las posibilidades de esta técnica se han potenciado debido a la transferencia de tecnología asociada a las explotaciones petrolíferas fuera de costa. El desarrollo tecnológico de instalación de plataformas profundas, la utilización de materiales compuestos y nuevas técnicas de unión harán posible el diseño de una plataforma, pero el máximo inconveniente es el económico.

Existen dos sistemas para el aprovechamiento de esta fuente de energía:

El primero consiste en utilizar directamente el agua de mar en un circuito abierto, evaporando el agua a baja presión y así mover una turbina. El departamento de energía americano (DOE) está construyendo un prototipo de 165 kW en las islas Hawaii, con él se pretende alcanzar la experiencia necesaria para construir plantas de 2 a 15 MW.

El segundo consiste en emplear un circuito cerrado y un fluido de baja temperatura de ebullición (amoniaco, freón, propano)que se evaporan en contacto con el agua caliente de la superficie. Este vapor mueve un turbogenerador, se condensa con agua fría de las profundidades y el fluido queda dispuesto de nuevo para su evaporación.

El rendimiento de este sistema es su bajo rendimiento, sobre un 7%, esto es debido a la baja temperatura del foco caliente y la poca diferencia de temperatura entre el foco frío y caliente. Además es preciso realizar un coste extra de energía, empleado para el bombeo de agua fría de las profundidades para el condensado de los fluidos.

Energía de las olas

Las olas del mar son un derivado terciario de la energía solar. El calentamiento de la superficie terrestre genera viento, y el viento genera las olas. Únicamente el 0.01% del flujo de la energía solar se transforma en energía de las olas. Una de las propiedades características de las olas es su capacidad de desplazarse a grandes distancias sin apenas pérdida de energía. Por ello, la energía generada en cualquier parte del océano acaba en el borde continental. De este modo la energía de las olas se concentra en las costas, que totalizan 336000 km de longitud. La densidad media de energía es del orden de 8 kW/m de costa. En comparación, las densidades de la energía solar son del orden de 300 W/m2. Por tanto, la densidad de energía de las olas es, en un orden de magnitud, mayor que la que los procesos que la generan. Las distribuciones geográficas y temporales de los recursos energéticos de las olas están controladas por los sistemas de viento que las generan (tormentas, alisios, monzones).

La densidad de energía disponible varía desde las más altas del mundo, entre 50-60 kW/m en Nueva Zelanda, hasta el valor medio de 8 kW/m.

[image: image11.jpg]



Los diseños actuales de mayor potencia se hallan a 1 Mwe de media, aunque en estado de desarrollo.

La tecnología de conversión de movimiento oscilatorio de las olas en energía eléctrica se fundamenta en que la ola incidente crea un movimiento relativo entre un absorbedor y un punto de reacción que impulsa un fluido a través del generador.

La potencia instalada en operación en el mundo apenas llega al Mwe. La mayor parte de las instalaciones lo son de tierra. Los costes fuera de la costa son considerablemente mayores. En el momento actual, la potencia instalada de los diseños más modernos varía entre 1 y 2 MW. Pero todos los diseños deben considerarse experimentales.

De los sistemas propuestos, para aprovechar la energía de las olas, se puede hacer una clasificación, los que se fijan a la plataforma continental y los flotantes, que se instalan en el mar.

Uno de los primeros fue el convertidor noruego Kvaerner, cuyo primer prototipo se construyó en Bergen en 1985. Consistente en un tubo hueco de hormigón, de diez metros de largo, dispuesto verticalmente en el hueco de un acantilado. Las olas penetran por la parte inferior del cilindro y desplazan hacia arriba la columna de aire, lo que impulsa una turbina instalada en el extremo superior del tubo. Esta central tiene una potencia de 500 kW y abastece a una aldea de cincuenta casas.

El pato de Salter, que consiste en un flotador alargado cuya sección tiene forma de pato. La parte más estrecha del flotador se enfrenta a la ola con el fin de absorber su movimiento lo mejor posible. Los flotadores giran bajo la acción de las olas alrededor de un eje cuyo movimiento de rotación acciona una bomba de aceite que se encarga de mover una turbina.

La dificultad que presenta este sistema es la generación de electricidad con los lentos movimientos que se producen.

Balsa de Cockerell, que consta de un conjunto de plataformas articuladas que reciben el impacto de las crestas de las olas. Las balsas ascienden y descienden impulsando un fluido hasta un motor que mueve un generador por medio de un sistema hidráulico instalado en cada articulación.

Rectificador de Russell, formado por módulos que se instalan en el fondo del mar, paralelos al avance de las olas. Cada módulo consta de dos cajas rectangulares, una encima de la otra. El agua pasa de la superior a la inferior a través de una turbina.

Boya de Nasuda, consistente en un dispositivo flotante donde el movimiento de las olas se aprovecha para aspirar e impulsar aire a través de una turbina de baja presión que mueve un generador de electricidad.

[image: image12.jpg]



BIOMASA

Biomasa y R.S.U. 

La más amplia definición de BIOMASA sería considerar como tal a toda la materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los materiales procedentes de su transformación natural o artificial. Clasificándolo de la siguiente forma:

[image: image13.jpg]



Biomasa natural, es la que se produce en la naturaleza sin la intervención humana.

Biomasa residual, que es la que genera cualquier actividad humana, principalmente en los procesos agrícolas, ganaderos y los del propio hombre, tal como, basuras y aguas residuales.

[image: image14.jpg]



Biomasa producida, que es la cultivada con el propósito de obtener biomasa transformable en combustible, en vez de producir alimentos, como la caña de azúcar en Brasil, orientada a la producción de etanol para carburante.

[image: image15.jpg]



Desde el punto de vista energético, la biomasa se puede aprovechar de dos maneras; quemándola para producir calor o transformándola en combustible para su mejor transporte y almacenamiento la naturaleza de la biomasa es muy variada, ya que depende de la propia fuente, pudiendo ser animal o vegetal, pero generalmente se puede decir que se compone de hidratos de carbono, lípidos y prótidos. Siendo la biomasa vegetal la que se compone mayoritariamente de hidratos de carbono y la animal de lípidos y prótidos.

La utilización con fines energéticos de la biomasa requiere de su adecuación para utilizarla en los sistemas convencionales.

Estos procesos pueden ser:

Físicos, son procesos que actúan físicamente sobre la biomasa y están asociados a las fases primarias de transformación, dentro de lo que puede denominarse fase de acondicionamiento, como, triturado, astillado, compactado e incluso secado. 

Químicos, son los procesos relacionados con la digestión química, generalmente mediante hidrólisis pirólisis y gasificación. 

Biológicos, son los llevados a cabo por la acción directa de microorganismos o de sus enzimas, generalmente llamado fermentación. Son procesos relacionados con la producción de ácidos orgánicos, alcoholes, cetonas y polímeros. 

Termoquímicos, están basados en la transformación química de la biomasa, al someterla a altas temperaturas (300ºC - 1500ºC). Cuando se calienta la biomasa se produce un proceso de secado y evaporación de sus componentes volátiles, seguido de reacciones de crakeo o descomposición de sus moléculas, seguidas por reacciones en la que los productos resultantes de la primera fase reaccionan entre sí y con los componentes de la atmósfera en la que tenga lugar la reacción, de esta forma se consiguen los productos finales. 

Según el control de las condiciones del proceso se consiguen productos finales diferentes, lo que da lugar a los tres procesos principales de la conversión termoquímica de la biomasa:

Combustión: Se produce en una atmósfera oxidante, de aire u oxígeno, obteniendo cuando es completa, dióxido de carbono, agua y sales minerales (cenizas), obteniendo calor en forma de gases calientes. 

Gasificación: Es una combustión incompleta de la biomasa a una temperatura de entre 600ºC a 1500ºC en una atmósfera pobre de oxígeno, en la que la cantidad disponible de este compuesto está por debajo del punto estequiométrico, es decir, el mínimo necesario para que se produzca la reacción de combustión. En este caso se obtiene principalmente un gas combustible formado por monóxido y dióxido de carbono, hidrógeno y metano. 

Pirólisis: Es el proceso en la descomposición térmica de la biomasa en ausencia total de oxígeno. 

En procesos lentos y temperaturas de 300ºC a 500ºC el producto obtenido es carbón vegetal, mientras que en procesos rápidos (segundos) y temperaturas entre 800ºC a 1200ºC se obtienen mezclas de compuestos orgánicos de aspectos aceitosos y de bajo pH, denominados aceites de pirólisis.

Pudiéndose obtener combustibles:

Sólidos, Leña, astillas, carbón vegetal 

Líquidos, biocarburantes, aceites, aldehidos, alcoholes, cetonas, ácidos orgánicos... 

Gaseosos, biogas, hidrógeno .

2 - ¿ Qué es la bioenergía ?

Energía obtenida por transformación química de la biomasa .

3 - ¿ Cuál es el consumo de energía convencionales en la Argentina en los últimos 10 años ?

	Tipo
	Unidad
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997

	Generación de Energía Eléctrica
	giga watt/hora
	54.521
	58.858
	61.589
	64.591
	68.318
	72.121

	Gas entregado
	miles de Metros3
	14.565.211
	17.890.365
	20.145.400
	23.516.760
	27.169.815
	26.899.860

	Petróleo procesado
	metros3
	26.210.224
	28.390.671
	27.193.837
	26.331.131
	27.663.141
	30.311.600


4 - ¿ Qué energías alternativas tendrán más importancia en Argentina en el futuro ?

Energía Solar y Eólica .

5 - ¿ Qué es el biodigestor ?

Sistema de tratamiento primario anaerobio que consiste en retener por un determinado período de tiempo los desechos orgánicos en un tanque cerrado para que se efectué la fermentación del material, produciendo de esta manera gas natural y un efluente de fácil disposición en el entorno. Se puede construir de metal o cemento y debe estar herméticamente cerrado.
Resumiendo tenemos las siguientes fuentes de energía:

· Combustible (Carbón, Petróleo, gas, madera).

· Nuclear (Materiales radioactivos).

· Solar (Sol).

· Mecánica (Sistema hidráulicas: presas y mareas)

· Eolica

· Geotermica

· Biomasa

METODOS PARA LA CONVERSION DE ENERGIA

Existen muchas formas por medio de las cuales la energía puede convertirse en energía eléctrica.

Algunas de las más conocidas son.

· Térmica –Mecánica

· Mecánica

· Química

· Magneto Hidrodinámica

· Termo – Eléctrica

· Termo – Iónica

· Foto – Eléctrica

Cada una tiene sus ventajas y desventajas.

Los métodos termo – mecánica para la conversión de energía a la forma eléctrica son la base de casi la totalidad de la generación de potencia eléctrica en nuestros días.

Los combustibles se queman
proporcionan calor
por medio de este se genera vapor
el cual se usa para accionar un motor de vapor (turbina)
 y la potencia mecánica hace girar el generador eléctrico.

De aquí es que tenemos las centrales a:

· Gas

· Vapor y

· Nucleares

El combustible puede ser: carbón, petróleo, gas, madera, o materiales radioactivos; el medio intermediario puede ser o no ser vapor (existen algunos sistemas que usan mercurio y en algunos reactores nucleares se utiliza sodio líquido).

Se puede incorporar diferentes refinamientos para mejorar la eficiencia pero el propósito básico de la conversión de la energía es el mismo.

Combustible
     Calor
Medio
 Fluido
Conversión Termo – Mecánica
Conversión Mecánico – Eléctrica
Energía Eléctrica.

Los métodos puramente mecánicos .- Para la conversión de energía incluyen la potencia hidroeléctrica del agua de lluvia y la captada a través de los ríos y almacenada en las presas; y plantas similares que utilizan la energía almacenada en las mareas.

De aquí tenemos las centrales:

· Hidráulicas (Energía potencial)

· Maretomotrices (Energía Cinética)

La energía hidráulica es convertida en energía mecánica a través de un elemento que se denomina turbina hidráulica.

Existen diferentes clases de turbina tenemos:


Kaplan
(
    60 mts.


Francis
(
  500 mts.


Pelton
(
1800 mts.

Método Químico.-  Todos los textos elementales de química incluyen el tema de la electrólisis del agua en una solución diluida de ácido sulfúrico para producir hidrógeno y oxigeno en los electrodos.  Es natural pensar en el proceso inverso como una manera de producir electricidad. Una aplicación adicional debería incluir combustible de alimentación y oxidador en los electrodos antes que hidrogeno y oxigeno. Sir Humphry Davy (1801) hizo justamente esto con carbón como combustible y ácido nítrico como oxidador. Un método químico familiar para la conversión de energía a la forma eléctrica es el de las baterías como ejemplo podemos citar:

· Baterías para carros.

· Pilas para linternas de mano.

Otra forma son las celdas de combustibles, las cuales aceptan un combustible tales como: kerosene, diesel, o petróleo crudo y lo convierten a través de una reacción electro-química a energía eléctrica, agua y dióxido de carbono.

La magneto- hidrodinámica.-  Es un hecho conocido por Faraday y que consiste en lo siguiente:

“Si un fluido ionizado fluye a través de un campo estacionario magnético, las fuerzas ejercidas en las partículas ionizadas deben separar las cargas positivas de las negativas, dirigiéndolas a los lados opuestos en la corriente por placas conductoras, extrayéndose así la energía eléctrica del fluido.

Esta energía proviene de la energía cinética del fluido, el cual experimenta una disminución en su velocidad a medida que se extrae la energía. El concepto es sencillo pero la realización de un dispositivo prácticamente no lo es.  La MHD supone que el fluido ionizado debe ser:


Gas a alta temperatura proveniente de la combustión del petróleo o del carbón.


GAS INERTE calentado por un reactor nuclear.

[image: image16.png]Hot gases out to
Load heat exchanger

Molecules ~ 1ons

T (0)
P

Fig. 8.1. Simplified view of an MHD generator.




Dichos gases no poseen muchas partículas ionizadas aun cuando el contenido de iones aumenta con la temperatura, la máxima temperatura en los combustibles es 2.500 K.  En los reactores nucleares la temperatura máxima para muchos gases es probablemente cerca de 1.500 K. Los generadores MHD tienen su rango de salida entre los 500 y 1000 Mw.

Método Termo-Eléctrico.- El efecto termo-eléctrico en los sólidos ha sido conocido hace largo tiempo. Thomas Seebeck primero reportó este efecto en 1821, cuando observó una diferencia de potencial en un circuito de dos conductores disimilares cuando una parte del circuito fue calentado. En 1834, Jean Peltier, un relojero francés, observo que el paso de una corriente a través de una unión de dos conductores disimilares produce un efecto de calentamiento o enfriamiento, dependiendo de la dirección de la corriente. Sin embargo fue dejado a William Thompson (Lord Kelvin) investigar la relación que existía entre los efectos de Seebeck y Peltier; y usando la teoría casi clásica del análisis termodinámico, lo descubrió en 1856. Este estudio condujo al descubrimiento de la tercera ley de la termodinámica, ahora conocido como el efecto Thompson, el cual es un calentamiento o un enfriamiento causado por la circulación de corriente en el conductor con un gradiente de temperatura.

El mejor ejemplo conocido del efecto termo-eléctrico es el sencillo termo-par que resulta muy útil para la medición y control de temperatura, usado hasta 1930.

La teoría de un generador termo-eléctrico fue finalmente sugerida al principio de 1900 por Altenkirch. El descubrimiento de semiconductores ha hecho posible otras aplicaciones.

Método Termo-Iónico.-  La emisión termo-iónica de electrones fue cubierto por Thomas A. Edison en 1883 (los sólidos, cuando se calientan a altas temperaturas emiten electrones) Esto puede observarse como que los electrones hierven en una cavidad. El entendimiento de este fenómeno fue llevado a cabo por O.W. Richardson en 1912, con la posterior corrección de Dushman en 1930 de acuerdo a la teoría de Fermi de los electrones en sólidos (1927).

La conducción de electrones en un metal puede ser tratado como un gas en el volumen de un bloque de metal. Ellos pueden ser mantenidos de volar por su mutua repulsión electroestática, por los núcleos de iones positivos constituyendo la carcaza del cristal, por lo tanto neutralizando la carga negativa del electrón. En otras palabras hay un efectivo potencial de un electrón conocido como la energía de Fermi o el nivel de Fermi. Si bien una conducción de electrones es libre de moverse dentro del metal, para que un electrón escape del metal, debería sobrepasar la barrera en la superficie (superficie equipotencial) del metal.

Si un emisor y un colector están conectados eléctricamente por un circuito externo y el emisor se calienta a una temperatura lo suficientemente alta establece entonces una diferencia de potencial entre ellas por medio de la emisión de electrones; los electrones entre ellas por medio de la emisión de electrones; los electrones son absorbidos por el colector y fluye una corriente a través del dispositivo colector externo (De esta forma la energía se convierte de la forma térmica a la forma eléctrica, y la energía eléctrica puede utilizarse insertando la carga en el circuito externo que conecta el colector con el emisor.  La diferencia de potencial es muy pequeña y se presentan varias dificultades al diseñar conversiones prácticas para grandes cantidades de energía sin embargo dichas conversaciones se pueden justificar económicamente cuando se usan como reactores nuclear).

Método Foto-Voltaico.-  El efecto fotovoltaico ha sido conocido por muchos años, una de las aplicaciones más conocidas es el medidor fotovoltaico de exposición usado en la fotografía. Sin embargo la factibilidad como un aparato de conversión directa de energía fue primero anunciado por Chaplin, Fuller y Pearson. La teoría básica de estos aparatos fue dado por Pfann y Van Roosbroeck y Prince.

El efecto fotovoltaico puede ser definido como la generación de un potencial cuando la radiación ioniza en o cerca de la barrera de potencial incorporada en el semiconductor.

Las celdas Foto-Voltaicas actualmente llamadas celdas solares son dispositivos muy atractivos para la conversión directa de la energía radiante a la energía eléctrica.

RESUMEN: En resumen podemos decir que todas estas fuentes de energía que utilizan diferentes métodos para la conversión de energía a energía eléctrica cumplen con lo siguiente:

Fuente de Energía 
Dispositivo de Conversión
Energía Mecánica.
 Energía Eléctrica.

GENERACION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.-  
La energía eléctrica que más comunmente se genera es la corriente alterna.  Antes de utilizar la energía se debe:



Generarla

- - - - -

Generación



Transmitirla

- - - - -

Transmisión



Distribuirla

- - - - -

Distribución

Para luego ser consumida por el usuario.

[image: image17.png]Superheaters
Chimney Boiler ““1Cooling tower
Mechanical :
dust arrestors
Conveyor S LP. Power station
house A Generator
. ¢ HP. 3 transformer
i 3 Main flue -——-; X
jacen Coal =
& bunker
Solter Electrical 2 _\—L-Steam—vg,/“ :
main flue P (from L Current to
precipitator | | boiler) transformer
1 Cooling
water Fl (B '
o {outiet) / b+ Srater Sintet wansrormer
O O )= Condared steam C Condensers
(returned to
boiler)
Induced Forced
draught fan draught fan
33 kv Pulverised fuel
mill
Butl)ktp?wer E Transmission L
Subtransmission SUDSLaton system Circuit-
Large industrial consumer system breaker
Small — - S
industrial
consumer
132 kV (UK)
Domestic and commercial consumers Distribution 230/115 KV (USA) 400 or 275 kV (UK)
substation 500 or 345 kV (USA)
- Step-down
(=R= transformer
FLE =
= l Cable
x
E s Primary
Secondary distribution distribution 11 kV
415 V 3-phase
240 V 1-phase (UK)
110 V 1- TR ¢
L phases(USA) Distribution
transformer

Figare 1.4 Outline of power system structure.





Por distintas razones la energía eléctrica se genera voltajes bajos o moderados (11 – 25 Kv).

Pero para transmitirla se requiere de alto voltaje debido a la gran cantidad de energía que debe consumirse a la reducción de pérdidas; la voltajes más utilizados son:

	
	EE.UU
	URSS
	CANADA
	G.B.
	ECUADOR

	
	230 Kv
	400 Kv
	735 Kv
	132 Kv
	132 Kv

	
	345 Kv
	500 Kv
	
	275 Kv
	230 Kv

	
	500 Kv
	
	
	400 Kv
	


Dichos voltajes son posibles obtenerlos por medio del transformador.

Los lugares donde existen transformadores que elevan el voltaje se denominan subestaciones elevadoras.

Para la utilización de la energía eléctrica por medio del usuario es necesaria que los voltajes sean bajos para poder así conectar nuestra carga, luego debemos de utilizar el transformador para reducir el voltaje y los lugares donde existen transformadores que reducen el voltaje se denominan subestaciones de reducción.

Valores normales de voltajes para la Industria pesada son voltajes de 33000 voltios – 69000 voltios.

En Industrias livianas: 4,16 Kv – 11 Kv – 13,2 Kv – 13,8 Kv.

En industrias pequeñas: 440 voltios – 380 voltios – 220 voltios.

Consumidores residenciales y comerciales:



440 v

380 v

240 v

120 v

El uso casi universal para la energía eléctrica es debido al transformador.

Debe hacerse notar que la transmisión de corriente continúa a alto voltaje ha sido una posibilidad durante muchos años ya que existe un gran número de ventajas económicas en la transmisión de corriente continua.  Adicionalmente este proyecto requiere de la rectificación de la corriente alterna en las barras del generador para una vez convertida en directa transmitirla para posteriormente en los lugares de consumo realizar su inversión de directa a alterna.

La transmisión como la distribución de energía eléctrica puede hacerse aérea u subterránea.

DIAGRAMA UNIFILAR DE UN SISTEMA DE POTENCIA SENCILLO
[image: image18.png]To industries in
immediate area, and
underground networks

for municipality if voltage
13,200 V >
applicable 116,000 V
Generating 34,500 v §§ High-voltage A
station P Step-up substation ] e e
{usually located near gen. plant)
Step-up transformer
13,200 V 34,500 V to 115,000 V
Step-up transformer
13,200 V to To other substations
34,500 V 34,500 V — in area for stepping
down to distribution
Step-down Transformer
115,000 V to
22000 Industries to 120V
4160V be served 240V

2400V

[] 4160 V Distribution p
dary lines To consumers
34,500 V ?’—' transformers econ
Al 3 jt % 2400 V }_c 3 y e
Substation "\ Distribution lines e Buralicte:
T
Step-down transformer Step-down transformer
34,500 V to 4160 V/2400 V 4160 V/2400 V to 120 V/240 V

Figure 1. Interconnections of the major components of a typical power system.




PRINCIPIOS GENERALES

MAQUINARIA ESTACIONARIA.- TRANSFORMADOR

El transformador es una máquina estática que sirve para transferir energía sin modificar la frecuencia. 


Energía primaria  -> TRANSFORMADOR  -> Energía secundaria

LA MAQUINA ELECTRICA GIRATORIA

El elemento básico en la conversión de energía mecánica a eléctrica o de energía eléctrica a mecánica es la máquina eléctrica giratoria.

La maquinaria eléctrica que convierte energía mecánica en eléctrica es el generador.

Energía Mecánica

   GENERADOR

Energía eléctrica

La maquinaria eléctrica que convierte energía eléctrica en mecánica es el motor.

Energía Eléctrica

         MOTOR

Energía Mecánica

CLASIFICACION DE LA MAQUINARIA ELECTRICA

Maquinaria estática o estacionaria: EL TRANSFORMADOR

Existen diferentes clasificaciones para el transformador, se mencionará la clasificación de acuerdo a su utilización:

· Potencia (Trifásico)

· Distribución (Monofásico, Trifásico)

· Medición (Tensión, Corriente)

· Autotransformador

· Pulso (Electrónica de potencia)

· Frecuencia (Comunicaciones)

Maquinaria giratoria:

· GENERADOR

· MOTOR

Su clasificación de acuerdo a la corriente que utiliza:

· Corriente Continua

· Corriente Alterna

Maquinaria de corriente continua:

· Excitación Separada

· Autoexcitada:

· Serie

· Derivación

· Compuesto:

· Largo Corto

Maquinaria de corriente alterna:

· Asincrónica  (Inducción)

· Sincrónica 

Maquina Asincrónica:

· Jaula de Ardilla  
(Monofásico, Polifásico)

· Rotor Devanado 
(Monofásico, Polifásico)

Máquina Asincrónica Monofásica (Motor):

· Fase Partida 

· Arranque Capacitivo

· Capacitor Permanente

· Repulsión

· Polos Sombreados

Máquina Sincrónica:

· Rotor Cilíndrico
(Monofásico, Polifásico)

· Polos Salientes 
(Monofásico, Polifásico)

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

TRANSFORMADOR

BOBINAS:

· Primaria

· Secundaria

Constituidas por conductores por donde circula las corrientes primarias y secundarias respectivamente.



NUCLEOS

Constituido por chapas magnéticas, a través del núcleo circula el flujo magnético.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES



ESTATOR



ROTOR

Constituidos por chapas magnéticas, a través del estator y rotor circula el flujo magnético giratorio.



DEVANADOS:
Estator






Rotor

Constituidos por conductores por donde circula las corrientes primarias y secundarias respectivamente.



ENTREHIERRO constituido por aire



EJE         constituido por acero



CARCAZA



RODAMIENTOS



SISTEMAS DE VENTILACION



SISTEMAS DE COMMUTACION (DC)



SISTEMAS DE ANILLOS DESLIZANTES (AC).






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Página  2

